| TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP

VÀ CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HTKT ĐÔ THỊ

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ MÁY CẤP NƯỚC

# CÁC CƠ SỞ THIẾT KẾ

# Các đặc điểm chung

Công suất nhà máy: ~100.000m3/ngày.đêm.

Dây chuyền xử lý gồm 05 modul x 20.000m3/ngày.đêm.

Diện tích nhà máy: ~5,0ha.

Số lượng cán bộ hành chính quản lý và kỹ thuật, chuyên gia: 30 người.

Số lượng công nhân: 60 người.

# Địa điểm xây dựng

Vị trí: Xem bản vẽ Sơ đồ vị trí kèm theo.

Các thông tin về khu đất xây dựng (hình dáng, hướng, các tuyến giao thông tiếp cận,…): Xem bản vẽ Sơ đồ vị trí kèm theo.

Chỉ giới xây dựng : 10m từ lộ giới tuyến đường trước khu đất, 8m từ hàng rào các hướng khác.

Mật độ xây dựng: ≤50% tổng diện tích khu đất.

Diện tích cây xanh: ≥20% tổng diện tích khu đất.

# Các đặc điểm công nghệ sản xuất và yêu cầu của các hạng mục công trình

# Tóm tắt về dây chuyền xử lý chung của toàn nhà máy:

Nước thô (nguồn nước mặt) được cấp từ trạm bơm cấp 1 đến nhà máy thông qua tuyến ống D400.

Tại nhà máy, nước thô được xử lý bằng công nghệ sử dụng hóa chất cơ bản. Đầu tiên nước được đưa tối Bể trộn với hóa chất (phèn), sau đó tới Bể phản ứng - lắng ngang và Bể lọc nhanh trọng lực. Nước được khử trùng bằng Clo trước khi tới Bể chứa nước sạch. Từ đó, nước được cấp tới mạng lưới chung thông qua Trạm bơm cấp 2.

PhèN, Clo được lưu trữ và pha trộn trong Trạm hóa chất, sau đó được chuyển tới các bể thông qua hệ thống kỹ thuật được ống riêng.

Vật liệu lọc được lưu trữ cùng trong Trạm hóa chất và được xử lý (phơi khô, tái sử dụng,…) tại Sân vật liệu lọc.

Bùn thải, cặn từ Bể lắng, Bể lọc, Bể chứa nước sạch được chuyển tới Bể nén bùn, sau đó được phơi khô ở Sân phơi bùn. Bùn khô được chuyên chở tới nơi chôn lấp chung của đô thị hoặc được tái sử dụng làm vật liệu xây dựng.

Nước thừa trong các quá trình xử lý được thu gom tập trung và xả ra môi trường (nước này đảm bảo các chỉ tiêu nước xả theo quy định).

Toàn bộ các bể xử lý đều có mái che để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nước thô tự chảy qua các bể xử lý do chênh lệch cao độ mực nước và theo nguyên tắc bình thông nhau. Nước bùn, cặn trộn được vận chuyển theo nguyên tắc tương tự. Bùn cặn được chuyển lên Sân phơi bùn bằng gàu xúc và băng chuyền. Toàn bộ công nghệ sản xuất được cơ giới hoá và tự động hoá.

SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CỦA NHÀ MÁY

# Yêu cầu các hạng mục công trình:

BẢNG THỐNG KÊ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

| TT | Hạng mục | Số lượng | Kích thước cơ bản | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cụm xử lý nước | 5 modul |  |  |
| 1.1 | Bể trộn - Phản ứng - Lắng | 5 x 01 bể | 40 x 25m = 1.000m2, cao 8m, cao độ mực nước +4,5m | Bể nửa nổi, sâu 3m |
| 1.2 | Bể lọc nhanh trọng lực | 5 x 01 bể | 25 x 15m = 375m2, cao 4,5m, cao độ mực nước +4,0m | Bể nổi |
| 1.3 | Bể chứa nước sạch | 5 x 01 bể | 40 x 40m = 1.600m2, cao 4m, cao độ mực nước +2,5m | Bể nửa nổi, sâu 1m |
| 1.4 | Trạm bơm cấp 2 | 5 x 01 trạm | 36 x 10m = 360m2, cao 4,5m | Trạm nổi |
| 1.5 | Trạm hóa chất, kho vật liệu lọc | 5 x 01 trạm | 20 x 15m = 300m2, cao 5,5m | Trạm nổi |
| 1.6 | Sân vật liệu lọc | 5 x 01 sân | 20 x 15m = 300m2 | Sân bê tông |
| 1.7 | Xưởng cơ khí sửa chữa và kho vật tư | 5 x 01 xưởng | 15 x 10m = 150m2, cao 4,5m |  |
| II | Cụm xử lý bùn, cặn | 1 modul |  |  |
| 2.1 | Bể nén bùn | 02 bể | 20 x 20m = 400m2, cao 2,5m cao độ nước bùn +0,0m | Bể nửa nổi, sâu 2m |
| 2.2 | Sân phơi bùn | 01 sân | 50 x 20m = 1.000m2 | Sân đất |
| III | Hành chính, PVCC |  |  |  |
| 3.1 | Nhà hành chính, điều khiển, kiểm soát, thí nghiệm, hội trường,… | 01 nhà | 450m2, 3 tầng |  |
| 3.2 | Nhà phục vụ công nhân: ăn, giao ca, thay quần áo, nghỉ ngơi,… | 01 nhà | 200m2, 1 tầng |  |
| 3.3 | Gara ôtô, xe máy | 01 nhà | 450m2 | Có thể đặt dưới nhà hành chính |
| IV | Các công trình phụ trợ kỹ thuật khác |  |
| 4.1 | Nhà bảo vệ | 01 nhà | 20m2, 1 tầng cao 3,5m |  |
| 4.2 | Gar axe chuyên dụng và nhà rửa xe | 01 nhà | 250m2, 1 tầng, cao 4,5m |  |
| 4.3 | Trạm điện và máy phát điện diesel dự phòng | 01 nhà | 20 x 15m = 300m2, 1 tầng cao 3m |  |

SƠ ĐỒ CAO TRÌNH CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHÍNH CỦA NHÀ MÁY

# NỘI DUNG CỦA ĐỒ ÁN

# Nguyên tắc thực hiện chung

Đồ án được thực hiện theo nhóm. Mỗi nhóm từ 3 đến 4 sinh viên. Sinh viên tự đăng ký nhóm ngay sau khi nhận nhiệm vụ thiết kế. Những sinh viên không tự đăng ký nhóm được sẽ do Bộ môn KTCN sắp xếp nhóm.

Nội dung, khối lượng thực hiện đồ án gồm 02 phần riêng biệt:

- Phần chung cho cả nhóm: Quy hoạch mặt bằng chung nhà máy và Thiết kế kiến trúc các công trình xử lý chính.

- Phần riêng cho từng cá nhân: Thiết kế giải pháp kiến trúc công nghệ phù hợp với các công trình trong nhà máy.

# Nội dung thực hiện

PHẦN CHUNG:

# Quy hoạch mặt bằng chung nhà máy:

Bao gồm:

1) Bản đồ vị trí khu đất (tỷ lệ 1/5.000-1/10.000) và các sơ đồ về đánh giá địa điểm xây dựng theo các phương diện: Hình dạng và kích thước lô đất, điều kiện khí hậu (hướng nắng, gió,…), giao thông tiếp cận, điểm nhìn, cảnh quan, vệ sinh môi trường,…

2) Bản đồ Quy hoạch mặt bằng chung toàn nhà máy (tỷ lệ 1/250-1/500): Bao gồm:

- Bố trí đầy đủ các công trình, cổng, hàng rào, các tuyến giao thông và hệ thống sân bãi, hệ thống cây xanh và cảnh quan,…

- Mặt cắt ngang của các tuyến đường giao thông trong nhà máy.

- Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu: diện tích và tỷ lệ các bộ phận chức năng, diện tích xây dựng, mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất.

3) Bản vẽ mặt đứng khai triển toàn nhà máy từ hướng đường tiếp cận chính.

4) Bản vẽ phối cảnh tổng thể toàn nhà máy.

# Thiết kế kiến trúc công trình xử lý chính:

Bao gồm:

1) Bản vẽ mặt bằng công trình (tỷ lệ 1/100-1/250) và giải pháp kết cấu chính

2) Bản vẽ mặt cắt công trình, trong đó trình bày rõ giải pháp kết cấu chịu lực, bao che và vật liệu xây dựng.

3) Bản vẽ mặt đứng công trình. Khuyến khích vẽ màu để thể hiện việc tổ chức trang trí mặt đứng kiến trúc.

4) Phối cảnh công trình.

PHẦN RIÊNG:

Đề xuất giải pháp và thiết kế chi tiết một trong những giải pháp công nghệ sau:

- Công nghệ về lưu trữ: Kho nguyên vật liệu có ngăn chứa cao tầng (tự động hoặc bán tự động) để nâng cao hiệu quả sử dụng;

- Công nghệ về vật liệu: Vật liệu mới, vật liệu thông minh, vật liệu thân thiện môi trường,… áp dụng cho kết cấu bao che công trình (tường, mái, cửa sổ,…);

- Công nghệ về cây xanh: Vườn đứng (tường xanh) và ngang (mái xanh) cho công trình với các giải pháp chăm sóc tự động;

- Công nghệ về vi khí hậu công trình: Bao gồm chiếu sáng, che nắng, thông gió. Ưu tiên áp dụng các giải pháp thụ động và tiết kiệm các nguồn tài nguyên.

- Công nghệ về năng lượng tái tạo: Năng lượng mặt trời, gió, địa nhiệt,...

Nội dung thực hiện gồm:

- Giới thiệu và phân tích ưu nhược điểm của giải pháp;

- Các ví dụ minh họa (công trình thực tế);

- Các bản vẽ thiết kế ý tưởng;

- Các bản vẽ cấu tạo kỹ thuật lắp dựng;

- Diễn họa không gian 3D.

# Đánh giá các nội dung của đồ án

Theo các nội dung đánh giá và điểm số trong Phiếu đánh giá Đồ án KTCN và CTĐM HTKTĐT.

# YÊU CẦU THỂ HIỆN

# Quy cách bản vẽ

- Đồ án được thể hiện trên khổ giấy A2 ngang, đóng thành tập có bìa. Mỗi nhóm nộp 01 tập. Tờ bìa cần ghi đầy đủ tên đồ án; tên giáo viên hướng dẫn; tên và MSSV, lớp và ghi rõ phần khối lượng riêng từng cá nhân.

- Khối lượng riêng của từng cá nhân được thể hiện trên bản vẽ riêng biệt, ghi rõ tên của giải pháp công nghệ và sinh viên thực hiện.

- Phương pháp và chất liệu thể hiện bản vẽ: Không hạn chế.

# Yêu cầu khác

- Mô hình tổng thể toàn nhà máy: Bắt buộc.

# Nộp đồ án

Mỗi nhóm sinh viên nộp 01 bộ, bao gồm:

- 01 tập bản vẽ A2 đình kèm Phiếu theo dõi hướng dẫn đồ án Đồ án KTCN và CTĐM HTKTĐT có chữ kí của giáo viên hướng dẫn;

- 01 đĩa CD ghi toàn bộ nội dung của đồ án;

- Mô hình.

# THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

Thời gian làm đồ án: 8 tuần, phân chia như sau:

- Tuần thứ 1: 		Ra đề đồ án và các chuyên đề bổ trợ

Phân nhóm, tìm tài liệu, tìm hiểu nhiệm vụ thiết kế

- Tuần thứ 2,3,4:	Thực hiện phần chung của nhóm

Đăng ký phần riêng

- Tuần thứ 5:		Báo cáo giữa kỳ - kết thúc phần chung

- Tuần thứ 6,7: 	Thực hiện phần riêng cá nhân

- Tuần thứ 8: 		Thể hiện và Bảo vệ / Nộp đồ án.

Lịch Bảo vệ đồ án và Nộp đồ án sẽ được Bộ môn thông báo chính xác trong quá trình thực hiện tại website: bmktcn.com.

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hệ thống tài liệu tham khảo trên website: bmktcn.com, tại các mục: Công nghiệp; Kiến trúc - Quy hoạch; Thư viện; Doanh nghiệp - Dự án.

Nghiêm cấm việc sao chép từng phần hay toàn bộ đồ án dưới mọi hình thức.

|  | Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018 BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ |
| --- | --- |