| TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP 2

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ MÁY SẢN XUẤT HOA QUẢ HỘP.

- CÁC CƠ SỞ THIẾT KẾ

1.1. Các đặc điểm chung của nhà máy

Nhà máy chế biến quả hộp có công suất thiết kế 10.000 Tấn/năm.

Sản phẩm chính: quả nước đường, trong đó 50% dứa, 20% vải, 20% nhãn, 10% đu đủ và chuối. Sản phẩm là các loại hộp quả trọng lượng từ 0,5kg đến 2,0kg.

Số lượng lao động: 200 người, trong đó: 40 cán bộ hành chính; 120 công nhân

nữ và 40 công nhân nam. Làm việc 01 ca / ngày.

Nhà máy thuộc loại XNCN có mức độ vệ sinh công nghiệp cấp V.

Nhu cầu diện tích đất xây dựng 2,2-2,5 ha.

1.2. Địa điểm xây dựng

Nhà máy được xây dựng trong KCN. Sinh viên tự lựa chọn lô đất xây dựng nhà máy phù hợp với yêu cầu thiết kế trong các KCN có sẵn (có bản vẽ kèm theo).

Các quy định kiểm soát phát triển chung trong KCN như sau:

- Chỉ giới xây dựng: Phía các tuyến đường bao quanh khu đất là 15m; Phía hàng rào nhà máy lân cận là 10m.

- Mật độ xây dựng: ≤ 45% tổng diện tích lô đất.

- Diện tích cây xanh: ≥ 15% tổng diện tích lô đất.

1.3. Công nghệ sản xuất

1.3.1	Tóm tắt về dây chuyền sản xuất

Quả sau thu hoạch, được nhập vào kho nguyên liệu của nhà máy. Từ kho nguyên liệu chúng được chuyển đến phân xưởng chế biến. Tại đây nguyên liệu được phân loại, cắt gọt vỏ, xắt miếng và được đóng vào hộp. Vỏ hộp bằng tôn tráng kẽm. Thân hộp và 2 nắp hộp được nhập từ nơi khác. Uốn tạo thành hộp và hàn đáy hộp tại nhà máy. Sau khi cho các sản phẩm quả và dung dịch bảo quản (chủ yếu là nước đường) vào hộp, hộp được ghép mí và đưa vào các nồi hấp thanh trùng. Sau đó được làm sạch, dán nhãn và chuyển vào kho thành phẩm.

Quá trình sản xuất có liên quan tới nước tại các bộ phận chế biến và liên quan đến nhiệt tại bộ phận thanh trùng.

Quá trình sản xuất có đòi hỏi đặc biệt về yêu cầu vệ sinh thực phẩm.

Mối quan hệ giữa các bộ phận chức năng trong nhà máy được trình bày ở các hình vẽ dưới đây.

1.3.2  Các hạng mục công trình trong nhà máy

Bảng dưới đây thống kê các hạng mục công trình trong nhà máy, kèm theo các yêu cầu về diện tích, kích thước, số tầng và chiều cao tầng.

1.3.3  Nhà sản xuất

Nhà sản xuất là bộ phận quan trọng nhất của nhà máy, chúng được tổ hợp bởi các bộ phận chức năng: kho nguyên liệu, bộ phận sản xuất, sản xuất phụ trợ, chuẩn bị vỏ hộp bao bì, kho thành phẩm và một phần khối hành chính, quản lý và phục vụ sinh hoạt. Hình vẽ trang sau trình bày sơ đồ bố trí các bộ phận chức năng của nhà sản xuất.

Vận chuyển chủ yếu trong nhà sản xuất là băng chuyền. Tại bộ phận thanh trùng hộp có sử dụng cầu trục treo vào kết cấu mang lực mái với sức trục 1,5 T.

Vi khí hậu trong nhà sản xuất hoàn toàn được đảm bảo bởi hệ thống điều không theo dạng trung tâm, có thể bố trí trên mái hoặc dọc theo tường.

Sơ đồ dây chuyền công nghệ của nhà máy

Sơ đồ dòng vật liệu & mối quan hệ giữa các bộ phận chức năng trong nhà sản xuất

1.3.4. Sơ đồ mặt bằng, mặt cắt phân xưởng chính (dùng để tham khảo):

1.3.5. Hình ảnh mô tả quy trình chế biến hoa quả đóng hộp:

1.4. Bảng thống kê các hạng mục công trình

| TT | Hạng mục công trình | Diện tích (m2) | Số tầng | Chiều cao (m) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Khu vực các phân xưởng sản xuất |  | 1-2 |  |  |
| 1 | Các kho nguyên liệu | 1.400 | 1 | 6,0 – 7,2 |  |
| 2 | Xưởng chế biến hoa quả | 3.800 | 1 | 8,4 |  |
| 3 | Xưởng sản xuất vỏ hộp, bao bì | 1.000 | 1 | 8,4 |  |
| 4 | Kho thành phẩm và xuất hàng | 1.200 | 1 | 8,4-12,0 |  |
| II | Khu vực hành chính, phục vụ công cộng |  | 2 | 3,6m/tầng |  |
| 1 | Hành chính quản lý, phòng tiếp khách, phòng họp, phòng kỹ thuật và công nghệ | 450 | 1 |  |  |
| 2 | Trung tâm giới thiệu sản phẩm | 350 | 1 |  |  |
| 3 | Bếp và nhà ăn | 400 | 1 |  |  |
| 4 | Quản lý phân xưởng | 30 | 1 |  | Gắn với khu vực sản xuất |
| 5 | Quản lý chất lượng sản phẩm | 40 | 1 |  |  |
| 6 | Phòng lưu mẫu | 100 | 1 |  |  |
| 7 | WC, tắm và thay quần áo nam (40 người) | 120 | 1 |  |  |
| 8 | WC, tắm và thay quần áo nữ (120 người) | 360 | 1 |  |  |
| III | Các bộ phận kỹ thuật và phụ trợ |  |  |  |  |
| 1 | Xưởng cơ khí sửa chữa | 150 | 1 | 6,0 |  |
| 2 | Trạm cấp nước | 150 | 1 | 4,5 |  |
| 3 | Trạm xử lý nước thải | 150 | 1 | 6,0 |  |
| 4 | Trạm xử lý chất thải rắn và bãi phế thải | 400 | 1 | 6,0 |  |
| 5 | Nhà thường trực | 30 | 1 | 3,0-3,6 |  |
| 6 | Trạm biến thế | 50 | 1 | 3,0 |  |
| 7 | Nhà nồi hơi | 324 | 1 |  | 18mx18m |
| 8 | Gara ôtô chuyên dụng | 500 | 1 | 4,5-5,0 |  |
| 9 | Bãi đỗ xe đạp, xe máy và xe con | 600 | 1 | 3,0-3,6 | Có mái che |
|  | Tổng cộng (I+II+III) | 11.604 |  |  |  |
| IV | Khu vực dự trữ phát triển | 2.000 | Đất mở rộng dây chuyển sản xuất |

- NỘI  DUNG THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

2.1. Nguyên tắc thực hiện chung:

Đồ án được thực hiện theo nhóm. Mỗi nhóm không vượt quá 03 sinh viên đối với các lớp KDE, KDF và không quá 04 sinh viên đối với các lớp KD khác. Sinh viên tự đăng ký nhóm ngay sau khi nhận nhiệm vụ thiết kế. Những sinh viên không tự đăng ký nhóm được sẽ do Bộ môn KTCN sắp xếp nhóm.

Nội dung, khối lượng thực hiện đồ án gồm 02 phần riêng biệt:

- Phần chung cho cả nhóm: Quy hoạch mặt bằng chung XNCN và Thiết kế nhà sản xuất.

- Phần riêng cho từng cá nhân: Thiết kế giải pháp kiến trúc công nghệ phù hợp với nhà sản xuất.

2.2. Nội dung thực hiện:

PHẦN CHUNG:

2.2.1. Quy hoạch mặt bằng chung XNCN: Bao gồm:

1) Bản đồ vị trí lô đất trong KCN (tỷ lệ 1/5.000) và các sơ đồ về đánh giá địa điểm xây dựng theo các phương diện: Hình dạng và kích thước lô đất, điều kiện khí hậu (hướng nắng, gió,…), giao thông tiếp cận, điểm nhìn, cảnh quan, vệ sinh môi trường, mối liên hệ chức năng với KCN,…

2) Bản đồ Quy hoạch mặt bằng chung XNCN (tỷ lệ 1/250-1/500): Bao gồm:

- Bố trí đầy đủ các công trình, cổng, hàng rào, các tuyến giao thông và hệ thống sân bãi, hệ thống cây xanh và cảnh quan,…

- Mặt cắt ngang của các tuyến đường giao thông hàng hóa trong XNCN.

- Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu: diện tích và tỷ lệ các bộ phận chức năng của XNCN, diện tích xây dựng, mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất.

3) Bản vẽ phối cảnh tổng thể toàn XNCN.

2.2.2. Thiết kế nhà sản xuất: Bao gồm:

1) Bản vẽ mặt bằng nhà sản xuất (tỷ lệ 1/100-1/200), trong đó thể hiện các nội dung:

- Mặt bằng lưới cột; trục định vị ngang và dọc nhà; các kích thước cơ bản (nhịp, bước cột...); khe biến dạng (nếu có); kết cấu bao che;

- Bố trí các bộ phận chức năng theo dây chuyền sản xuất và trang thiết bị, bố trí các bộ phận phục vụ công cộng trong nhà sản xuất (kiểm soát an ninh, vệ sinh, thay quần áo, nghỉ ca,…);

- Tổ chức giao thông bên trong nhà sản xuất; cửa ra vào và thoát hiểm.

2) Bản vẽ mặt cắt ngang và dọc nhà sản xuất (tỷ lệ 1/100-1/200), trong đó thể hiện các nội dung:

- Giải pháp kết cấu chịu lực, bao che, sàn nền

- Chỉ dẫn các loại cấu kiện và vật liệu xây dựng dự kiến sử dụng;

- Trục định vị, cốt cao độ và các kích thước cơ bản;

3) Bản vẽ mặt đứng và mặt bên nhà sản xuất (tỷ lệ 1/50-1/100), trong đó thể hiện rõ giải pháp tổ hợp hình khối kiến trúc, màu sắc, chất liệu, bố trí cửa đi, cửa sổ,...;

4) Phối cảnh nội, ngoại thất nhà sản xuất.

PHẦN RIÊNG:

Đề xuất giải pháp và thiết kế chi tiết một trong những giải pháp công nghệ sau:

- Công nghệ về lưu trữ: Kho thành phẩm có ngăn chứa cao tầng (tự động hoặc bán tự động) để nâng cao hiệu quả sử dụng;

- Công nghệ về vật liệu: Vật liệu mới, vật liệu thông minh, vật liệu thân thiện môi trường,… áp dụng cho kết cấu bao che công trình (tường, mái, cửa sổ,…);

- Công nghệ về cây xanh: Vườn đứng (tường xanh) và ngang (mái xanh) cho công trình với các giải pháp chăm sóc tự động;

- Công nghệ về vi khí hậu công trình: Bao gồm chiếu sáng, che nắng, thông gió. Ưu tiên áp dụng các giải pháp thụ động và tiết kiệm các nguồn tài nguyên.

Nội dung thực hiện gồm:

- Giới thiệu và phân tích ưu nhược điểm của giải pháp;

- Các ví dụ minh họa (công trình thực tế);

- Các bản vẽ thiết kế ý tưởng;

- Các bản vẽ cấu tạo kỹ thuật lắp dựng;

- Diễn họa không gian 3D.

2.3. Đánh giá các nội dung của đồ án

Theo các nội dung đánh giá và điểm số trong Phiếu đánh giá Đồ án Kiến trúc Công nghiệp 2.

- YÊU CẦU THỂ HIỆN

3.1. Quy cách bản vẽ:

- Đồ án được thể hiện trên khổ giấy A1 ngang, đóng thành tập có bìa. Mỗi nhóm nộp 01 tập. Tờ bìa cần ghi đầy đủ tên đồ án; tên giáo viên hướng dẫn; tên và MSSV, lớp và ghi rõ phần khối lượng riêng từng cá nhân.

- Khối lượng riêng của từng cá nhân được thể hiện trên bản vẽ riêng biệt, ghi rõ tên của giải pháp công nghệ và sinh viên thực hiện.

- Phương pháp và chất liệu thể hiện bản vẽ: Không hạn chế.

3.2. Yêu cầu khác:

- Mô hình tổng thể toàn nhà máy: Bắt buộc.

- Slide trình chiếu để báo cáo: Bắt buộc.

3.3. Nộp đồ án: Mỗi nhóm sinh viên nộp 01 bộ, bao gồm:

- 01 tập bản vẽ A1 đình kèm Phiếu theo dõi hướng dẫn đồ án KTCN 2 có chữ kí của giáo viên hướng dẫn;

- 01 đĩa CD ghi toàn bộ nội dung của đồ án và silde trình chiếu;

- Mô hình.

4. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

Thời gian làm đồ án: 8 tuần, phân chia như sau:

- Tuần thứ 1: 		Ra đề đồ án và các chuyên đề bổ trợ

Phân nhóm, tìm tài liệu, tìm hiểu nhiệm vụ thiết kế

- Tuần thứ 2,3,4:	Thực hiện phần chung của nhóm

Đăng ký phần riêng

- Tuần thứ 5:		Báo cáo giữa kỳ - kết thúc phần chung

- Tuần thứ 6,7: 	Thực hiện phần riêng cá nhân

- Tuần thứ 8: 		Thể hiện và Bảo vệ / Nộp đồ án.

Lịch Bảo vệ đồ án và Nộp đồ án sẽ được Bộ môn thông báo chính xác trong quá trình thực hiện tại website: bmktcn.com.

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hệ thống tài liệu tham khảo trên website: bmktcn.com, tại các mục: Công nghiệp; Kiến trúc - Quy hoạch; Thư viện; Doanh nghiệp - Dự án.

Nghiêm cấm việc sao chép từng phần hay toàn bộ đồ án dưới mọi hình thức.

|  | Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017 BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ |
| --- | --- |

# Text boxes

CƠ KHÍ

SỬA CHỮA

HỆ THỐNG

KHO PHỤ

HÀNH CHÍNH

PHỤC VỤ SINH HOẠT

HỆ THỐNG CUNG CẤP VÀ ĐẢM BẢO KỸ THUẬT

PHÂN XƯỞNG BAO BÌ

KHO

THÀNH PHẨM

PHÂN XƯỞNG CHẾ BIẾN

KHO NGUYÊN

PHẾ

THẢI

KHO THÀNH PHẨM

- KHO MÁT

Kho bao b, nhãn hiệu

Hệ thống cung cấp và đảm bảo kỹ thuật

THANH TRÙNG HỘP

HOÀN THIỆN

LÀM SẠCH, DÁN NHÃN, ĐÓNG THÙNG

CHẾ BIẾN

CHO THÀNH PHẨM VÀO HỘP, RÓT NƯỚC ĐƯỜNG, GHÉP NẮP HỘP

KHO NGUYÊN LIỆU

- KHO THƯỜNG

VÀ KHO MÁT

CHUẨN BỊ

LÀM SẠCH, GỌT VỎ, SẮT MIẾNG

Hành chính, quản lý phục vụ sinh hoạt

Rửa hộp

Kho hộp

không

Sản xuất nước đường

Kho đường và hương vị

Phế thải