Trô së c¬ quan - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
Tiªu chuÈn viÖt nam	TCVN 4601 : 1988

Office building - Design standard
Nhãm H

Tiªu chuÈn nµy thay thÕ cho tiªu chuÈn  TCXD  52 :1972
Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ  míi vµ thiÕt kÕ c¶i t¹o trô së c¸c c¬ quan tõ cÊp trung
­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng trong ph¹m vi c¶ n­íc.

Chó thÝch:

1)   Trong tiªu chuÈn nµy, c¸c lo¹i nhµ lµm viÖc c¬ quan cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng (®· ®­îc ph©n lo¹i trong phô lôc 1) gäi chung lµ ”Trô së c¬ quan”.

2)   Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó lËp luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt, thiÕt kÕ c¶i t¹o, thiÕt kÕ c¸c ng«i nhµ hoÆc bé phËn v¨n phßng cã chøc n¨ng nh­ mét c¬ quan trong c¸c xÝ nghiÖp, c¬ quan s¶n xuÊt c«ng, n«ng, l©m nghiÖp, bÖnh viÖn, tr­êng häc, c¸c c¬ së v¨n ho¸ vµ khoa häc kÜ thuËt v.v...
3)   Khi thiÕt kÕ trô së c¬ quan, ngoµi viÖc ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy, cßn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn vµ quy ph¹m x©y dùng hiÖn hµnh cã liªn quan.

1.	Quy ®Þnh chung
1.1.	ViÖc ph©n lo¹i trô së c¬ quan ®­îc c¨n cø theo bèn c¬ së sau:
-	CÊp qu¶n lÝ;
-	CÊp chøc n¨ng
-	CÊp c«ng tr×nh;
-	CÊp quy m« c«ng tr×nh.
Néi dung khi ¸p dông theo phô lôc 1.
1.2.	C¨n cø vµo tÝnh chÊt vµ chÊt l­îng sö dông, trô së c¬ quan ®­îc thiÕt kÕ víi c¸c cÊp c«ng tr×nh I, II, III. §é bÒn v÷ng vµ bËc chÞu löa ph¶i tu©n theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “ph©n cÊp nhµ vµ c«ng tr×nh. Nguyªn t¾c c¬ b¶n” TCVN 2748:1978.
1.3.	§èi víi c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt, ngoµi nh÷ng yªu cÇu thiÕt kÕ riªng ®· ®­îc c¬ quan
cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt, c¸c yªu cÇu kh¸c ph¶i tu©n theo nh÷ng qui ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy.
1.4.	Trô së c¬ quan ®­îc thiÕt kÕ hîp khèi, c¸c bé phËn trong c«ng tr×nh ph¶i thiÕt kÕ ë cïng mét cÊp.
1.5.	C¸c bé phËn phô trî vµ phôc vô nÕu t¸ch khái c«ng tr×nh, vÞ trÝ x©y dùng khuÊt hoÆc x©y dùng ®Ó sö dông ng¾n h¹n, ®­îc thiÕt kÕ víi c«ng tr×nh thÊp h¬n.

2.	Yªu cÇu vÒ khu ®Êt x©y dùng vµ quy ho¹ch tæng mÆt b»ng.
2.1.	Khu ®Êt x©y dùng trô së c¬ quan ®­îc thiÕt kÕ theo yªu cÇu quy ho¹ch ®« thÞ vµ ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “Quy ho¹ch ®« thÞ. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”. TCVN 4449:1987.
2.2.	Khu ®Êt x©y dùng trô së c¬ quan ph¶i b¶o ®¶m:
a)   M«i tr­êng lµm viÖc tèt, yªn tÜnh, an toµn kh«ng bÞ ¶nh h­ëng do bôi vµ « nhiÔm kh«ng khÝ.

b)  Giao th«ng thuËn tiÖn, b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng b×nh th­êng cña c¬ quan vµ viÖc ®i
l¹i cña c¸n bé c«ng nh©n viªn.
c)  ThuËn tiÖn cho viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng kÜ thuËt c«ng tr×nh bao gåm: Cung cÊp ®iÖn n­íc, tho¸t n­íc, trang thiÕt bÞ kÜ thuËt, th«ng tin liªn l¹c.
d)  §¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ diÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh vµ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.
2.3.	Trong tr­êng hîp c«ng tr×nh x©y dùng trªn khu ®Êt chËt hÑp th× diÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh kh«ng ®­îc lín h¬n 70% diÖn tÝch khu ®Êt.
2.4.	Bè côc tæng mÆt b»ng trô së c¬ quan ph¶i ®­îc nghiªn cøu toµn diÖn, gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a x©y dùng tr­íc m¾t vµ dù kiÕn ph¸t triÓn t­¬ng lai, gi÷a c«ng tr×nh x©y dùng kiªn cè víi c«ng tr×nh x©y dùng t¹m thêi.

Chó thÝch: Khi x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh tiÕp theo ph¶i tu©n theo tæng mÆt b»ng ®· ®­îc duyÖt, viÖc thay ®æi tæng mÆt b»ng ph¶i ®­îc c¬ quan qu¶n lÝ x©y dùng cho phÐp.
2.5.	C¸c bé phËn bªn ngoµi c«ng tr×nh chÝnh: cæng, t­êng, rµo, b·i ®Ó xa, s©n tr­êng néi bé, c©y xanh, hÖ thèng kÜ thuËt bªn ngoµi ph¶i ®­îc thiÕt kÕ toµn bé néi dung sö dông ®· ®­îc x¸c ®Þnh trong luËn chøng kinh tÕ.
2.6.	C¸c bé phËn bªn ngoµi c«ng tr×nh chÝnh ph¶i x¸c ®Þnh vÞ trÝ hîp lÝ trong tæng mÆt b»ng, kh«ng ®­îc ¶nh h­ëng tíi mÜ quan cña c«ng tr×nh chÝnh.

3.	Néi dung c«ng tr×nh vµ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ
3.1.	Trô së c¬ quan ph¶i ®­îc thiÕt kÕ hoµn chØnh c¸c bé phËn bªn trong vµ ngoµi nhµ.

Chó thÝch: Trong tr­êng hîp c«ng tr×nh ®­îc phÐp thiÕt kÕ thi c«ng tõng phÇn vÉn ph¶i lËp hå s¬ thiÕt kÕ toµn bé ®Õn giai ®o¹n cuèi cïng.
3.2.	Trô së c¬ quan bao gåm c¸c bé phËn sau:
-	Bé phËn lµm viÖc;
-	Bé phËn c«ng céng vµ kÜ thuËt;
-	Bé phËn phô trî vµ phôc vô;
TØ lÖ c¸c bé phËn chøc n¨ng ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh hîp lÝ trong luËn chøng kinh tÕ kÜ
thuËt.

Chó thÝch:

1)   Trong khu vùc c¬ quan kh«ng ®­îc x©y dùng nhµ ë vµ c«ng tr×nh phóc lîi kh¸c.

2)   §­îc phÐp thiÕt kÕ chç ë th­êng trùc cho ®¬n vÞ b¶o vÖ c¬ quan.

3)   Trô së liªn quan hoÆc mét tæ hîp  c¸c c¬ quan cÇn thiÕt kÕ chung hÖ thèng thiÕt bÞ kÜ
thuËt vµ mét phÇn c¸c bé phËn c«ng céng vµ phôc vô.
3.3.	ThiÕt kÕ trô së c¬ quan ph¶i chó ý tíi yªu cÇu bè côc khÐp kÝn, yªu cÇu c¬ mËt ®èi víi c¸c khu vùc quan träng vµ hå s¬ tµi liÖu.
3.4.	Trô së c¬ quan ph¶i ®­îc thiÕt kÕ liªn hoµn theo d©y chuyÒn sö dông, kh«ng ®­îc thiÕt kÕ thµnh nhiÒu bé phËn t¸ch rêi nhau.
3.5.	TØ lÖ tæng diÖn tÝch sö dông trªn diÖn tÝch sµn ph¶i ®¹t tèi thiÓu 60%.

Bé phËn lµm viÖc
3.6.	Tiªu chuÈn diÖn tÝch cho mét chç lµm viÖc cña c¸c lo¹i viªn chøc trong c¬ quan (bao gåm c¸c lo¹i phßng lµm viÖc tõ 2 ng­êi trë lªn, phßng lµm viÖc c¸ nh©n) ®­îc quy
®Þnh trong b¶ng 1.

B¶ng 1

Lo¹i viªn chøc	
Tiªu chuÈn diÖn tÝch cho mét chç lµm viÖc (m2)	
1	2	
a)   Viªn chøc thùc hµnh nghiÖp vô vµ kÜ thuËt
-	Nh©n viªn ho¸ ®¬n, kÕ to¸n, thanh to¸n, thñ kho, thñ quü
-	KÜ thuËt viªn ®¸nh m¸y ch÷, nh©n viªn l­u tr÷ v¨n th­
-	kÜ thuËt viªn can in
-	kÜ thuËt viªn vÏ
-	Viªn chøc lµm c«ng t¸c phôc vô;	

Tõ 3,0 ®Õn 3,5
Tõ 3,0 ®Õn 4,0
Tõ 4,0 ®Õn 4,5
Tõ 6,0 ®Õn 7,0
Tõ 3,0 ®Õn 3,5	
b)   Viªn chøc chuyªn m«n
-	C¸n sù (c¸c ngµnh)
-	Chuyªn viªn, trî lÝ, th­ kÝ...(c¸c ngµnh)
-	Gi¸o s­, luËt s­
-	KÜ s­ thiÕt kÕ, kiÕn tróc s­, ho¹ sÜ
-	KÜ s­, kÜ thuËt viªn (kinh tÕ, c«ng n«ng nghiÖp)
-	Nghiªn cøu viªn, kÜ thuËt viªn v¨n ho¸, x· héi
-	Nh©n viªn chuyªn m«n lµm c«ng t¸c ph¸p chÕ	

Tõ 3,5 ®Õn 4,0
Tõ 7,0 ®Õn 9,0
Tõ 9,0 ®Õn 12,0
Tõ 5,0 ®Õn 6,0
Tõ 4,0 ®Õn 4,5
Tõ 4,0 ®Õn 4,5
Tõ 4,0 ®Õn 4,5	
c)	Viªn  chøc  l·nh  ®¹o  (viªn  chøc  l·nh  ®¹o  c¸c  bé  phËn  cÊu thµnh  trong  c¬  quan,  xÝ  nghiÖp  vµ  viªn  chøc  l·nh  ®¹o  c¬ quan xÝ nghiÖp).
-   KÕ to¸n tr­ëng kÜ s­ tr­ëng, ®èc c«ng, chñ nhiÖm, ph©n hiÖu tr­ëng, ph©n viÖn tr­ëng, ph©n x· tr­ëng, tr­ëng c¸c bé phËn cÊu thµnh trong c¬ quan xÝ nghiÖp;
-   Tr­ëng phã phßng (Së, XÝ nghiÖp, C«ng ty cÊp tØnh), uû viªn, tr­ëng phã ban ngµnh cÊp huyÖn, hiÖu tr­ëng, hiÖu phã c¸c tr­êng phæ th«ng c¬ së.
-   Tr­ëng,  phã phßng (Côc,  Vô,  ViÖn, XÝ  nghiÖp  lín)  Chñ nhiÖm, phã chñ nhiÖm khoa, ban trong c¸c tr­êng ®¹i häc vµ trung häc chuyªn nghiÖp, bÖnh viÖn tuyÕn tØnh. Ch¸nh phã  v¨n  phßng,  gi¸m  ®èc  xÝ  nghiÖp  cÊp  huyÖn.  HiÖu tr­ëng  hiÖu  phã  c¸c  tr­êng  phæ  th«ng  trung  häc,  bÝ  th­
®¶ng uû, chñ tÞch x·.
-   Chñ nhiÖm c«ng ti, gi¸m ®èc xÝ nghiÖp cÊp tØnh bÖnh viÖn tr­ëng tuyÕn huyÖn. Tæng biªn tËp c¸c b¸o cÊp tØnh:
-	C¸c cÊp phã
-   BÝ th­, Chñ tÞch uû ban nh©n d©n huyÖn

-   Gi¸m  ®èc  së,  ch¸nh  v¨n  phßng,  tr­ëng  ban  ngµnh  cÊp tØnh Ch¸nh v¨n phßng, Chñ nhiÖm c«ng ti, gi¸m ®èc Côc, Vô, ViÖn thuéc Bé vµ c¬ quan ngang Bé. HiÖu trëng c¸c tr­êng  ®¹i  häc  vµ  trung  häc  chuyªn  nghiÖp,  bÖnh  viÖn, tr­ëng c¸c bÖnh viÖn tuyÕn tØnh trë lªn.
-   Gi¸m ®èc c¸c liªn doanh, nhµ m¸y xÝ nghiÖp trung ­¬ng, tæng biªn tËp b¸o cÊp trung ­¬ng	

9,0

Tõ 9,0 ®Õn 12,0

Tõ 9,0 ®Õn 12,0

Tõ  20,0  ®Õn  24,0  (bao  gåm lµm viÖc vµ trao ®æi c«ng t¸c)
Tõ 16,0 ®Õn 18,0
Tõ  24,0  ®Õn  28,0  (bao  gåm lµm viÖc vµ trao ®æi c«ng t¸c)
Tõ  34,0  ®Õn  38,0  (trong  ®ã: lµm viÖc tõ 18 ®Õn 20 trao ®æi c«ng t¸c tiÕp kh¸ch t¹i chç: tõ
16,0 ®Õn 18,0)

nt	

-   C¸c cÊp phã.

-   Thø tr­ëng, c¸c uû viªn uû ban nhµ n­íc, phã tæng côc tr­ëng  phã  bÝ  th­,  phã  chñ  tÞch  uû  ban  nh©n  d©n  thµnh phè trùc thuéc tØnh, ®Æc khu, phã c¸c ban ngµnh ë trung -
­¬ng (c¬ quan ®¶ng Quèc héi, Héi ®ång Nhµ n­íc) Gi¸m
®èc c¸c tæng c«ng ti liªn doanh, liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp thuéc trung ­¬ng
Gi¸m ®èc c¸c c¬ quan trùc thuéc trung ­¬ng.
-   Bé tr­ëng, chñ nhiÖm uû ban,tæng côc tr­ëng ngang bé, bÝ  th­,  chñ  tÞch  uû  ban  nh©n  d©n  thµnh  phè  trùc  thuéc tØnh,®Æc  khu.  Tr­ëng  c¸c  ban,  ngµnh  ë  trung  ­¬ng  (c¬ quan §¶ng Quèc héi, Héi ®ång Nhµ n­íc).
Tõ  20,0  ®Õn  24,0  (bao  gåm lµm viÖc vµ trao ®æi c«ng t¸c)
Tõ  45,0  ®Õn  52,0  (trong  ®ã: lµm viÖc tõ 18 ®Õn 20 trao ®æi c«ng t¸c tiÕp kh¸ch t¹i chç: tõ
18,0 ®Õn 20,0; th­ kÝ riªng tõ
9,0 ®Õn 12,0)

Tõ  52,0  ®Õn  62,0  (trong  ®ã: lµm viÖc tõ 20 ®Õn 24 trao ®æi c«ng t¸c tiÕp kh¸ch t¹i chç: tõ
20,0 ®Õn 24,0; th­ kÝ riªng tõ
12,0 ®Õn 14,0)

Chó thÝch:
1)  Tiªu chuÈn diÖn tÝch lµm viÖc cho c¸c viªn chøc trong c¬ quan ®­îc tÝnh theo nhiÖm vô c«ng t¸c kh«ng tÝnh theo møc l­¬ng.
2)   Tiªu chuÈn diÖn tÝch lµm viÖc quy ®Þnh cho viªn chøc c¸c cÊp, khi thiÕt kÕ cô thÓ cho c¸c lo¹i c«ng tr×nh kh¸c ph¶i ¸p dông riªng tiªu chuÈn cho tõng
3)  Nh÷ng chøc danh kh«ng cã trong danh môc trªn, khi thiÕt kÕ x¸c ®Þnh tiªu chuÈn diÖn tÝch lµm viÖc theo cÊp t­¬ng ®­¬ng.

3.7.	Viªn chøc l·nh ®¹o tõ cÊp Gi¸m ®èc trë lªn, ®­îc thiÕt kÕ phßng lµm viÖc riªng bao gåm c¬ cÊu trong ph¹m vi nhiÖm vô c«ng t¸c do tiªu chuÈn diÖn tÝch quy ®Þnh.

3.8.	Phã Gi¸m ®èc (Côc, Vô, ViÖn, Së) vµ cÊp t­¬ng ®­¬ng ®­îc bè trÝ phßng lµm viÖc riªng.

3.9.	Chç lµm viÖc cña cÊp tr­ëng, phã phßng cã thÓ bè trÝ:
- Phßng lµm viÖc riªng;
- Trong phßng lµm viÖc chung cña ®¬n vÞ c«ng t¸c.
3.10.	Phßng lµm viÖc cña viªn chøc nghiªn cøu kh«ng ®­îc bè trÝ qu¸ 3 chç lµm viÖc.
3.11.	Phßng lµm viÖc cña c¸c viªn chøc hµnh chÝnh nghiÖp vô, nghiªn cøu, thiÕt kÕ ph¶i tu©n theo ®¬n vÞ, d©y chuyÒn c«ng t¸c.
3.12.	Phßng lµm viÖc cña kÜ thuËt viªn ®¸nh m¸y ch÷, in r«nª«, m¸y tÝnh kh«ng ®­îc bè
trÝ chung víi viªn chøc c¸c bé phËn kh¸c.
3.13.	Trong c¸c phßng lµm viÖc cho phÐp bè trÝ tñ tµi liÖu, dông cô ®Æt ngÇm trong t­êng.

Bé phËn c«ng céng vµ kÜ thuËt
3.14.	Bé phËn nµy bao gåm c¸c lo¹i phßng kh¸ch, phßng häp, phßng cho tæng ®µi ®iÖn tho¹i, bé phËn th«ng tin, kho l­u tró, th­ viÖn chuyªn ngµnh, bé phËn lo¸t, ¶nh, m¸y tÝnh ®iÖn tö, thÝ nghiÖm vµ x­ëng.

3.15.	Sè l­îng vµ diÖn tÝch c¸c phßng c«ng céng vµ kÝ thuËt ®­îc x¸c ®Þnh theo yªu cÇu
sö dông vµ cÊp c«ng tr×nh.
Chó thÝch: C¸c tiªu chuÈn diÖn tÝch c«ng céng vµ kü thuËt quy ®Þnh chñ yÕu thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh cÊp II trë lªn. Khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh cÊp III vµ IV chØ ¸p dông nh÷ng ®iÒu cÇn
thiÕt theo néi  dung sö dông ®· ®­îc qny ®Þnh.

3.16.	Phßng tiÕp kh¸ch ®­îc thiÕt kÕ theo hai lo¹i diÖn tÝch:
- TiÕp kh¸ch chung cña l·nh ®¹o c¬ quan c¸c cÊp lÊy tõ 18,0 ®Õn 24,0m2.
- TiÕp kh¸ch cña Bé tr­ëng vµ cÊp t­¬ng ®­¬ng lÊy tõ 24,0 ®Òn 30,0m2.

3.17.	C¸c c¬ quan cã nhiÖm vô th­êng xuyªn giao dÞch víi kh¸ch quèc tÕ ®­îc phÐp bè trÝ
sè phßng tiÕp kh¸ch vµ lµm viÖc víi nh÷ng ®oµn kh¸c nhau trong cïng mét ®iÓm. Sè l­îng vµ diÖn tÝch c¸c phßng giao dÞch víi kh¸ch quèc tÕ x¸c ®Þnh theo yªu cÇu sö
dông vµ ®­îc phÐp trang bÞ tiÖn nghi theo yªu cÇu riªng ghi trong luËn chøng kinh tÕ
kÜ thuËt.

3.18.	Bªn c¹nh phßng tiÕp kh¸ch cña cÊp Gi¸m ®èc trë lªn ®­îc thiÕt kÕ mét phßng chuÈn
bÞ, diÖn tÝch tõ 6,0 ®Õn 9,0m2.

3.19.	C¸c  c¬  quan  ngang  Bé,  c¬  quan  l·nh  ®¹o  cÊp  thµnh  phè  trùc  thuéc  tØnh,  ®Æc  khu
®­îc phÐp thiÕt kÕ mét phßng häp cña l·nh ®¹o víi ®¹i biÓu c¬ quan ngoµi, víi c¸c phô tr¸ch trong ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng, diÖn tÝch tõ 48,0 ®Õn 54,0m2.

3.20.	C¸c c¬ quan, Côc, Vô, ViÖn vµ t­¬ng ®­¬ng ®­îc phÐp thiÕt kÕ mét phßng häp diÖn tÝch tõ 36,0 ®Õn 48,0m2.
3.21.	C¬ quan cã nhu cÇu thiÕt kÕ phßng héi nghÞ (trong n­íc vµ quèc tÕ) ph¶i ®­îc cÊp
cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt. Quy m« phßng héi nghÞ kh«ng v­ît qu¸ 200 chç (quy ®Þnh chi tiÕt trong phô lôc 2).

3.22.	C¸c c¬ quan kh«ng ®­îc x©y dùng héi tr­êng riªng. Trong tr­êng hîp cÇn cã héi tr­êng ®Ó phôc vô cho yªu cÇu sö dông ®Æc biÖt ph¶i ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt.

3.23.	§èi víi trô së liªn c¬ quan hoÆc mét tæ hîp c¸c c¬ quan ®ãng trong ph¹m vi ®­êng kÝnh ho¹t ®éng tõ 400 ®Õn 600m, ®­îc phÐp x©y dùng mét héi tr­êng chung. Quy m« héi tr­êng ®­îc x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n cña yªu cÇu sö dông, nh­ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 500 cho (quy ®Þnh chi tiÕt trong phô lôc 2).

3.24.	C¬ quan cã tæng dµi ®iÖn tho¹i d­íi 100 sè ®­îc phÐp thiÕt kÕ cho bé phËn tæng ®µi:
- Mét phßng lµm viÖc cho nh©n viªn diÖn tÝch tõ 9,0 ®Õn l2,0m2.
- Mét phßng thiÕt bÞ ¾c quy, diÖn tÝch tõ 9,0 ®Çn 12,0m2.
C¬ quan cã tæng ®µi ®iÖn tho¹i trªn 100 sè, nhu cÇu vÒ diÖn tÝch c¸c phßng theo sè liÖu cña c¬ quan chuyªn ngµnh l¾p r¸p thiÕt bÞ b­u ®iÖn.

3.25.	C¬ quan cã trung t©m th«ng tin liªn l¹c b»ng v« tuyÕn cã ¨ng ten thu ph¸t th× vÞ trÝ phßng ®Æt m¸y dÞch m· ph¶i bè trÝ ë tÇng trªn cïng ®èi víi nhµ cao tÇng. DiÖn tÝch c¸c phßng theo så liÖu cña c¬ quan chuyªn ngµnh l¾p r¸p thiÕt bÞ.
3.26.	C¬ quan cã trung t©m m¸y tÝnh ®iÖn tö, diÖn tÝch ®Æt m¸y vËn hµnh m¸y theo yªu cÇu sö dông thiÕt bÞ. C¸c phßng ®Æt m¸y tÝnh ph¶i bè trÝ ë xa c¸c nguån nhiÔm lo¹n
®iÖn tõ.
3.27.	Khi bè trÝ c¸c phßng thÝ nghiÖm vËt lÝ, c¬ häc ph¶i tr¸nh ¶nh h­ëng nhiÒu lo¹i tõ tr­êng, nguån bøc x¹, ¸p lùc ©m thanh chÊn ®éng.
3.28.	Nh÷ng phßng thÝ nghiÖm, s¶n xuÊt t¹o ra sù « nhiÔm m«i tr­êng, ph¶i cã kho¶ng c¸ch li víi khu vùc lµm viÖc vµ cã lèi ra vµo riªng. X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch li theo tiªu chuÈn vÖ sinh c«ng nghiÖp.
3.29.	C¸c phßng l­u tr÷ c¬ quan bao gåm: n¬i nhËn vµ xö lÝ tµi liÖu, n¬i giao vµ ®äc tµi vËt liÖu cña kh¸ch. Sè l­îng tµi liÖu l­u tr÷ x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n cña tõng c¬ quan
(quy ®Þnh chi tiÕt trong phô lôc 3)
3.30.	C¸c phßng th­ viÖn kÜ thuËt chuyªn ngµnh bao gåm: kho phôc vô, phßng ®äc n¬i
cho m­în tµi liÖu dµi h¹n. Sè l­îng tµi liÖu vµ sè chç trong phßng ®äc ®­îc x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n cña tõng c¬ quan (quy ®Þnh chi tiÕt trong phô lôc 3).

3.31.	X­ëng lµm m« h×nh trong c¸c c¬ quan nghiªn cøu khoa häc vµ thiÕt kÕ ®­îc quy
®Þnh nh­ sau:
- Tiªu chuÈn diÖn tÝch lµm viÖc cho mét c«ng nh©n m« h×nh tõ 9,0 ®Õn 12,0m2
- DiÖn tÝch x­ëng m« h×nh (chç lµm viÖc, gia c«ng, kho) kh«ng nhá h¬n 30,0m2

3.32.	Sè l­îng c¸c phßng Ên lo¸t x¸c ®Þnh theo yªu cÇu sö dông cña tõng c¬ quan. §èi víi trô së liªn c¬ quan cÇn tËp trung bé phËn Ên lo¸t ®Ó phôc vô chung (quy ®Þnh chi tiÕt trong phô lôc 3).

Bé phËn phô trî vµ phôc vô
3.33.	Bé phËn nµy bao gåm c¸c s¶nh chÝnh, s¶nh phô, th­êng trùc b¶o vÖ, n¬i göi mò ¸o, khu vÖ sinh, phßng y tÕ, c©u l¹c bé, c¨ng tin, bÕp, x­ëng söa ch÷a thiÕt bÞ dông cô, kho v¨n phßng phÈm, kho dông cô, phßng xö lÝ giÊy lo¹i v.v....

3.34.	Sè l­îng vµ thµnh phÇn bé phËn phô trî vµ phôc vô ®­îc x¸c ®Þnh theo yªu cÇu sö dông vµ cÊp cho c«ng tr×nh.
Chó thÝch: C¸c tiªu chuÈn diÖn tÝch phô trî vµ phôc vô quy ®Þnh chñ yÕu ®Ó thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh cÊp II trë lªn. Khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh cÊp III vµ cÊp IV chØ ®­îc ¸p dông nh÷ng
®iÒu cÇn thiÕt theo néi dung sö dông ®· ®­îc x¸c ®Þnh.

3.35.	DiÖn tÝch s¶nh vµ hµnh lang nghØ ®­îc phÐp thiÕt kÕ:
a)	DiÖn  tÝch  s¶nh  chÝnh  (kh«ng  cã  phßng  göi  mò  ¸o)  lÊy  0,17m2.  Cho  mét  viªn chøc, nh­ng tæng diÖn tÝch kh«ng nhá h¬n 18,0m2
b)	Héi tr­êng, phßng héi nghÞ cã quy m« tõ 200 chç trë lªn, kh«ng g¾n liÒn víi s¶nh chÝnh, ®­îc phÐp thiÕt kÕ hµnh lang nghØ lÊy 0,20m2  Cho mét chç ngåi.

3.36.	Trô së c¬ quan cã chiÒu dµi trªn l00m hoÆc cã h×nh d¸ng mÆt b»ng phøc t¹p, ®­îc phÐp thiÕt kÕ nh­ng s¶nh phô, s¶nh riªng biÖt. DiÖn tÝch s¶nh phô, s¶nh riªng biÖt tõ
12,0 ®Õn 18,0m2.

3.37.	Trô së liªn c¬ quan hoÆc mét tæ hîp c¸c c¬ quan ®­îc phÐp thiÕt kÕ c¸c lèi vµo riªng cho tõng c¬ quan theo yªu cÇu sö dông....

3.38.	Khi cã yªu cÇu thiÕt kÕ n¬i göi mò ¸o, diÖn tÝch quÇy göi 0,l0m2  cho mét chç. Sè chç phô thuéc vµo yªu cÇu sè l­îng kh¸ch. N¬i göi mò ¸o kh«ng nhá h¬n 8,0m2.

3.39.	Phßng th­êng trùc, b¶o vÖ ®­îc thiÕt kÕ:
a)  N¬i lµm viÖc cña nh©n viªn, diÖn tÝch tõ 6,0 ®Õn 8,0m2. b)  N¬i ®îi cña kh¸ch diÖn tÝch tõ 9,0 ®Õn 12,0m2.
c)  Trong  trô  së  liªn  c¬  quan,  nÕu  mçi  c¬  quan  cã  lèi  ra  vµo  riªng,  ®­îc  thiÕt  kÕ
trong  phßng th­êng trùc riªng;
d)  Khi cã yªu cÇu trùc ®ªm cho nh©n viªn b¶o vÖ c¬ quan, ®­îc phÐp thiÕt kÕ phßng ngñ, diÖn tÝch tõ 9,0 ®Õn 12,0m2
e)  Khi  cã  yªu  cÇu  ë  th­êng  xuyªn  cña  ®¬n  vÞ  b¶o  vÖ,  ®­îc  thiÕt  kÕ  diÖn  tÝch  ë
4,0m2  cho mét ng­êi. Phßng sinh ho¹t, giao ban kh«ng lín h¬n 18,0m2

3.40.	C¸c khu vÖ sinh trong nhµ ph¶i thiÕt kÕ riªng cho nam vµ n÷. §èi víi nhµ cao tÇng, c¸c khu vÖ sinh ph¶i bè trÝ liªn tôc ë c¸c tÇng hoÆc Ýt nhÊt c¸ch mét tÇng. Tõ phßng lµm viÖc xa nhÊt ®Õn khu vÖ sinh kh«ng qu¸ 45,0

Sè l­îng thiÕt bÞ vÖ sinh ®Ó tÝnh to¸n thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn:
-	Nam: 40 ng­êi/1 xÝ, l tiÓu;
-	N÷: 30 ng­êi/l xÝ, 1 tiÓu.
Chó thÝch:
1)   Lèi vµo c¸c khu vÖ sinh ph¶i qua phßng ®Öm cã cöa ®i tù ®ãng. Trong phßng ®Öm ®­îc bè trÝ chËu röa tay theo tØ lÖ 1 chËu cho 4 buång xÝ.
2)  NÕu  sè  l­îng  nam  vµ  n÷  d­íi  tiªu  chuÈn  quy  ®Þnh  nµy,  còng  ph¶i  bè  trÝ  khu  vÖ  sinh riªng cho nam vµ n÷.

3.41.	Mét khu vÖ sinh kh«ng ®­îc v­ît qu¸ l0 chËu xÝ.

3.42.	Cø 25 n÷ ®­îc thiÕt kÕ l phßng vÖ sinh kinh nguyÖt, diÖn tÝch 2,0m2.

3.43.	C¬ quan cã nhiÒu kh¸ch ®Õn c«ng t¸c ®­îc thiÕt kÕ buång vÖ sinh dµnh cho kh¸ch
(riªng cho nam vµ n÷).

3.44.	C¸c khu vÖ sinh trong nhµ ®­îc phÐp thiÕt kÕ chung mét bé phËn phôc vô:
a)  Chç ®Ó dông cô vÖ sinh, diÖn tÝch tõ l,0 ®Õn 2,0m2.
b)  Mét phßng t¾m cã chç thay quÇn ¸o, diÖn tÝch kh«ng qu¸ 3,m2
Chó thÝch: Trong c¸c nhµ cao tÇng, cø 2 tÇng cã 1 chæ ®Ó dông cô vÖ sinh.

3.45.	Phßng y tÕ ph¶i thiÕt kÒ chç lµm viÖc cho c¸n bé vµ chç kh¸m víi tiªu chuÈn diÖn tÝch:
- 6,0m2  cho l y b¸c sÜ;
- 4,0m2  cho l y t¸ hé lÝ;
- Tõ 4,0 ®Õn 6,0m2  cho 1 ng¨n kh¸m bÖnh;
- Tõ 4,0 ®Õn 6,0m2  cho n¬i ph¸t thuèc vµ tiªm. DiÖn tÝch phßng y tÕ kh«ng v­ît qu¸ 26,0m2.

3.46.	Phßng  c©u  l¹c  bé  ph¶i  thiÕt  kÕ  ®a  chøc  n¨ng:  tr­ng  bµy,  truyÒn  thèng  sinh  ho¹t chuyªn ®Ò, gi¶i lao... kh«ng ®­îc thiÕt kÕ riªng cho c¸c néi dung sö dông.
Khi sè l­îng viªn chøc d­íi 200 ng­êi, l¸y tiªu chuÈn diÖn tÝch 0,20ml ng­êi. Sè l­îng viªn chøc trªn 200 ng­êi lÊy 0,l0m2  cho mçi ng­êi tiÕp theo. DiÖn tÝch c©u l¹c
bé kh«ng nhá h¬n 24,0m2.

3.47.	Trô së c¬ quan sæ l­îng viªn chøc tõ 60 ®Õn 300 ng­êi ®­îc thiÕt kÕ c¨ng tin, quÇy gi¶i kh¸t diÖn tÝch tõ 24,0 ®Õn 48,0m2  gåm quÇy, chç phôc vô, kho.
3.48.	Trô së c¬ quan cã sè l­îng viªn chøc tõ 300 trë lªn ®­îc thiÕt kÕ c¨ng tin cã sè ghÕ
b»ng tõ 10 ®Õn 15% tæng sè viªn chøc. Tiªu chuÈn diÖn tÝch tõ 0,80 ®Õn 0,90m2  cho
l ghÕ. DiÖn tÝch kho, chç chuÈn bÞ, phôc vô cho ¨n nhÑ kh«ng v­ît qu¸ 48,0m2
Chó thÝch: Trô  së liªn c¬ quan chØ ®­îc thiÕt kÕ mét c¨ng tin chung cho c¸c c¬ quan.

3.49.	Trô së c¬ quan ®­îc phÐp thiÕt kÕ x­ëng söa ch÷a thiÕt bÞ dông cô, söa ch÷a nhµ
th­êng k× cã tæng diÖn tÝch kh«ng nhá h¬n 18,0m2.
Tiªu  chuÈn diÖn  tÝch  chç lµm  viÖc cho 1 c«ng nh©n méc tõ 6,0 ®Õn 9,0m2, cho 1
c«ng nh©n söa ch÷a dông cô 6,0m2.

3.50.	Phßng nghØ cña nh÷ng ng­êi phôc vô (nh©n viªn lµm vÖ sinh, dÞch vô, c«ng nh©n
®iÒu khiÓn thiÕt bÞ, söa ch÷a, l¸i xe...) tiªu chuÈn diÖn tÝch 0,75m2  cho 1 ng­êi khi
sè l­îng ®Ó 50 vµ 0,20m2  cho mçi ng­êi tiÕp theo.

3.51.	Mçi c¬ quan ®­îc thiÕt kÕ mét kho thiÕt bÞ, dông cô, v¨n phßng phÈm. X¸c ®Þnh
diÖn tÝch theo yªu cÇu sö dông, nh­ng kh«ng nhá h¬n 18,0m2.
C¬ quan cÊp huyÖn vµ ph­êng, diÖn tÝch kho tõ 9,0 ®Õn 12,0m2.

3.52.	DiÖn tÝch bÕp ®un, n­íc uèng, tiªu chuÈn 0,04m2  cho 1 viªn chøc.
Chó thÝch:  Trong nhµ lµm viÖc cao tÇng, mçi tÇng ®­îc bè trÝ mét chç ®un n­íc, diÖn tÝch kh«ng lín h¬n 4,0m2

3.53.	Mçi c¬ quan ®­îc thiÕt kÕ mét n¬i xö lÝ giÊy lo¹i (ph©n lo¹i, ®ãng gãi hoÆc ®èt ë trong nhµ hay trong s©n:
DiÖn tÝch n¬i xö lÝ: tõ 4,0 ®Õ 6,0m2
DiÖn tÝch kho chøa: tõ 4,0 ®Õn 6,0m2

Quy ®Þnh vÒ chiÒu cao tÇng
3.54.	ChiÒu cao c¸c lo¹i phßng trô së c¬ quan ¸p dông theo hÖ thèng m« ®un thèng nhÊt
vµ ®­îc quy ®Þnh chiÒu cao tõ mÆt sµn tÇng d­íi ®Õn mÆt sµn tÇng trªn nh­ sau:
a)	3,30m: c¸c phßng lµm viÖc, tiÕp kh¸ch;
b)	3,60m phßng häp cã diÖn tÝch tõ 60,0 ®Õn 80,0m2.
c)	3,00m: nhµ th­êng trùc b¶o vÖ nÕu t¸ch khái c«ng tr×nh chÝnh. d)	2,70m: nhµ ®Ó «t« con; tõ 3,60 ®Õn 3,90m: nhµ ®Ó «t« t¶i;
e)	2,20m: nhµ ®Ó xe ®¹p;
f)	Tõ 2,40 ®Õn 2,70m: tÇng hÇm, tÇng mÆt ®Êt (tÇng trÖt).
g)	Khu vÖ sinh chiÒu cao c¸c phßng lµm viÖc, tr­êng hîp cã trÇn kÜ thuËt ®­îc h¹
xuèng tõ 2,20 ®Õn 2,50m;
h)	Nhµ cã tÇng hÇm ®Ó ®Æt c¸c thiÕt bÞ kÜ thuËt, chiÒu cao ®­îc thiÕt kÕ theo yªu cÇu sö dông thiÕt bÞ;
i)	C¸c phßng cã trang bÞ kÜ thuËt (m¸y tÝnh ®iÖn tö, thÝ nghiÖm, in, thang m¸y,tr¹m biÕn ¸p, hÖ thèng th«ng giã v.v...) chiÒu cao tÇng ®­îc thiÕt kÕ theo yªu cÇu kÜ thuËt.

Chó thÝch:

1)   C¸c phßng cã trÇn hai líp, chiÒu cao phßng tÝnh ®Õn mÆt trÇn líp d­íi.
2)   Trô së c¬ quan lµ c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt theo ®iÒu 1.3 ®­îc phÐp n©ng chiÒu cao c¸c phßng lµm viÖc, tiÕp kh¸ch lªn ®Õn 3,6m.
3)   TÇng mét cña nhµ cao tÇng (tõ 5 tÇng trë lªn) cã chøc n¨ng sö dông c«ng céng, ®ãn tiÕp
vµ yªu cÇu kiÕn tróc ®­îc phÐp n©ng cao lªn tõ 3,90 ®Õn 4,20m.

Quy ®Þnh chç ®Ó xe ®¹p, xe m¸y, «t«
3.55.	Chç ®Ó xe ®¹p, xe m¸y ®­îc phÐp thiÕt kÕ víi sè l­îng tõ 40 ®Õn 70% tæng sè viªn trong c¬ quan. Kh«ng bå trÝ chç ®Ó xe cña kh¸ch cïng víi chç ®Ó xe cña c¬ quan. Sè l­îng chç ®Ó xe cña kh¸ch tÝnh tõ 15 ®Õn 25% cña c¬ quan.

3.56.	Nhµ ®Ó xe «t« thiÕt kÕ theo sè l­îng cô thÓ cña tõng c¬ quan. Trô së c¬ quan ®Æc biÖt quan träng kh«ng ®­îc bå trÝ ®Ó «t« ë tÇng d­íi nhµ lµm viÖc chÝnh, kho l­u tr÷, th­ viÖn.

3.57.	Tiªu chuÈn diÖn tÝch cho l xe ®¹p, xe m¸y, «t« quy ®Þnh trong b¶ng 2.
B¶ng 2

Lo¹i xe	
DiÖn tÝch (m2)	
-	Xe ®¹p
-	M« t«, xe ®¹p m¸y
-	M« t« thuyÒn
-	¤ t« du lÞch
-	¤ t« t¶i	0,90
Tõ 2,35 ®Õn 3,00
Tõ 8,50 ®Õn 9,60
Tõ 15,0 ®Õn 18,0
Tõ 18,0 ®Õn 27,0	

Chó thÝch:

1)   C¬ quan cã xe «t« ®­îc phÐp thiÕt kÕ mét kho ®Ó x¨ng, dÇu theo quy ®Þnh an toµn trong
®iÒu 4.7, mét kho ®Ó phô tïng söa ch÷a, diÖn tÝch kho ®­îc x¸c ®Þnh theo yªu cÇu sö dông.
2)   C¬ quan cã tõ 10 xe trë lªn ®­îc phÐp thiÕt kÕ mét cÇu röa xe.

3)   C¬ quan cã tõ 20 xe «t« trë lªn ®­îc phÐp thiÕt kÕ mét tr¹m b¶o d­ìng vµ söa ch÷a nhá. DiÖn tÝch tr¹m x¸c ®Þnh theo yªu cÇu sö dông.
Quy ®Þnh vÒ chiÒu réng cÇu thang

3.58.	ChiÒu réng hµnh lang trong trô së c¬ quan (tÝnh th«ng thuû) quy ®Þnh trong b¶ng 3.

B¶ng 3

Lo¹i hµnh lang	
ChiÒu réng (m)	
-	Hµnh lang bªn
Nhµ l tÇng
Nhµ nhiÒu tÇng
-	Hµnh lang gi÷a
-	Chung cho c¶ hai lo¹i:
Giao  th«ng  cña  kh¸ch  ë  mËt  ®é  trung  b×nh  cã  vËn  chuyÓn thiÕt bÞ ph­¬ng tiÖn
Giao  th«ng  ë  mËt  ®é  cao  cña  kh¸ch  vµ  c¶n  bé  nh©n  viªn
(hµnh lang nghØ, hµnh lang c«ng céng)	

Tõ 1,40 ®Õn 1,60
Tõ 1,60 ®Õn 1,80
Tõ 1,80 ®Õn 2,10

Tõ 2,10 ®Õn 2,40

Tõ 2,40 ®Õn 2,70	

Chó thÝch: C«ng tr×nh x©y dùng mét tÇng ë cÊp III, IV vµ t¹m thêi ®­îc phÐp thiÕt kÕ hµnh lang bªn réng 12,0m.

3.59.	ChiÒu réng c¸c lo¹i cÇu thang (tÝnh th«ng thuû) quy ®Þnh trong b¶ng 4.

B¶ng 4

Lo¹i cÊu thang	
ChiÒu réng (m)	
CÇu thang chÝnh
CÊu thang phô
C¸u thang phôc vô CÇu thang tho¸t n¹n CÊu thang ch÷a ch¸y	Tõ 1,40 ®Õn l,80
Kh«ng nhá h¬n 1,20
Tõ 0,90 ®Õn l.00
Kh«ng nhá h¬n l, l0
0,60	

CÇu thang chõa ch¸y kiªm tho¸t n¹n	Kh«ng nhá h¬n 0,70

Quy ®Þnh vÒ thang m¸y
3.60.	Trô  së  c¬  quan  cã chiÒu  cao tõ  6  tÇng  trë lªn ®­îc  thiÕt  kÕ  thang m¸y. Sè l­îng thang, kÝch th­íc vµ tèc ®é chuyÓn ®éng ®­îc x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n ®èi tõng nhµ.

Chó thÝch:

1)   Trong tr­êng hîp trô së c¬ quan cao d­íi 6 tÇng cã yªn cÇu sö dông thang m¸y ph¶i lËp luËn chøng kinh tÕ ki thuËt vµ ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt.
2)   Khi ch­a cã thang m¸y ®Ò l¾p dÆt, ph¶i ®Ó s½n vÞ trÝ thang, quy c¸ch buång thang theo dù kiÕn sö dông kiÓu thang vµ t¶i träng.
3.61.	Kh«ng ®­îc bè trÝ qu¸ 4 thang m¸y liÒn nhau trong l d·y.		
3.62.	Chç  ®îi  thang  m¸y  ph¶i  réng  h¬n  chiÒu  réng  hµnh  lang  chÝnh  trong  nhµ,	nh­ng	
kh«ng ®­îc nhá h¬n l,60m. Tr­êng hîp thang m¸y cã cöa më ra phÝa ngoµi ph¶i b¶o
®¶m kh«ng c¶n trë lèi ®i l¹i cña hµnh lang.
3.63.	Kho¶ng c¸ch gi÷a hai d·y thang m¸y ®èi diÖn nhau kh«ng nhá h¬n 3,0m.
3.64.	Thang m¸y chë hµng kh«ng ®­îc bå trÝ cïng chç ®îi víi thang m¸y chë ng­êi.
3.65.	Phßng lµm viÖc cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn, qu¶n lÝ thang m¸y ®­îc phÐp diÖn tÝch tõ
9,0 ®Õn 12m2.

4.	Yªu cÇu vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y
4.1.	ThiÕt kÕ trô së c¬ quan ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn "Phßng ch¸y, ch÷a ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh" TCVN 2622: 1978
4.2.	Kho¶ng c¸ch xa nhÊt tõ cöa ®i c¸c phßng lµm viÖc, tiÕp kh¸ch héi häp ®Õn lèi ra nhÊt quy ®Þnh trong b¶ng 5.

B¶ng 5

BËc chÞu löa	Kho¶ng c¸ch xa nhÊt cho phÐp ®Õn lèi ra ngoµi (m)	
	Tõ nh÷ng phßng bè tri gi÷a hai lèi tho¸t	Tõ nh÷ng phßng cã lèi ra hµnh lang côt	
I vµ II III IV
V	40 (nhµ 1 tÇng lµ 50)
30
25
20	25
20
12
10	

4.3.	Trong trô së c¬ quan ph¶i thiÕt kÕ Ýt nhÊt hai lèi tho¸t ra ngoµi. C¸c lèi tho¸t ph¶i bè
trÝ ph©n t¸n.

Chó thÝch:
1)   Cho  phÐp  thiÕt  kÕ  mét  lèi  tho¸t  ra  ngoµi  khi  trong  ng«i  nhµ  tËp  trung  kh«ng  qu¸  50
ng­êi.

2)   Cöa ®i tho¸t n¹n ph¶i më ra phÝa ngoµi.

3)   Trô së c¬ quan cã phßng héi nghÞ, héi tr­êng tõ 300 chç trë lªn kh«ng ®­îc phÐp thiÕt
kÕ hµnh lang côt.

4.4.	ChiÒu réng tæng céng cña cöa tho¸t n¹n hay c¸c lèi tho¸t n¹n ra ngoµi ph¶i tÝnh theo
sè ng­êi ë tÇng ®«ng nhÊt (kh«ng kÓ tÇng l)
a)  Nhµ tõ 1 ®Õn 2 tÇng: tÝnh 0,80m cho l00 ng­êi b)  Nhµ 3 tÇng trë lªn: tÝnh l,00m cho l00 ng­êi
c)  Phßng  kh¸n  gi¶  (héi  tr­êng,  phßng  héi  nghÞ,  c©u  l¹c  bé)  tÝnh  0,55m  cho  l00
ng­êi
Kh«ng ®­îc phÐp thiÕt kÕ cÇu thang xo¸y èc cã bËc thang h×nh dÎ qu¹t trªn ®­êng tho¸t n¹n. Tr­êng hîp ®Æc biÖt ph¶i ®­îc sù tho¶ thuËn cña c¬ quan phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y.
4.5.	Buång thang tho¸t n¹n ph¶i ®­îc chiÕu s¸ng tù nhiªn Ýt nhÊt lµ ë mét phÝa. ChØ cho phÐp bè trÝ buång thang kh«ng cã chiÕu s¸ng tù nhiªn khi cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m kh«ng tô khãi ë mäi tÇng khi cã ch¸y.
4.6.	C¸c  phßng  thÝ  nghiÖm  dÔ  ch¸y,  kho  l­u  tr÷,  th­  viÖn,  kho  giÊy,  kho  ho¸  chÊt  dÔ ch¸y, kho nhiªn liÖu, chÊt næ, chÊt ®éc, khi thiÕt kÕ ph¶i b¶o ®¶m ®Çy ®ñ nh÷ng yªu cÇu an toµn phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y, phßng næ vµ phßng ®éc theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh.
4.7.	Khi sö dông vËt liÖu dÔ ch¸y cã khèi l­îng trung b×nh lín h¬n 100 kg/m2  sµn cña mçi tÇng, th× giíi h¹n chÞu löa cña c¸c cÊu kiÖn x©y dùng chñ yÕu ®­îc quy ®Þnh trong b¶ng 6.

B¶ng 6

Sè l­îng vËt liÖu dÔ ch¸y tÝnh b»ng kg/m2  sµn mçi tÇng	
CÊu kiÖn x©y dùng chñ yÕu	
	
T­êng chÞu lùc, cét t­êng buång thang	
C¸c tÊm sµn vµ
t­êng ng¨n c¸c cÊu kiÖn chÞu lùc m¸i	
T­êng ng¨n ch¸y	
Tõ 100 ®Õn 200
Trªn 200	Kh«ng ch¸y 4 giê
Kh«ng ch¸y 5 giê	Kh«ng ch¸y 2 giê
Kh«ng ch¸y 3 giê	Kh«ng ch¸y 7 giê
Kh«ng ch¸y 9 giê	

5.	Yªu cÇu vÒ chiÕu s¸ng vµ kÜ thuËt ®iÖn yÕu, kÜ thuËt ®iÖn
5.1.	HÖ thèng chiÕu s¸ng tù nhiªn ®èi víi c¸c lo¹i phßng trong trô së c¬ quan lÊy theo ®é chÝnh s¸c c«ng viÖc ®­îc quy ®Þnh trong c¸c bËc c«ng t¸c theo ®iÒu kiÖn trong tiªu chuÈn hiÖn hµnh vÒ “chiÕu s¸ng tù nhiªn ” TCXD 29:1968.

5.2.	§èi víi c¸c lo¹i phßng lµm viÖc, tiÕp kh¸ch héi häp ph¶i ®­îc chiÕu s¸ng tù nhiªn trùc tiÕp.

5.3.	C¸c phßng vÏ kÜ thuËt, thiÕt kÕ thÝ nghiÖm, phßng ®äc ph¶i b¶o ®¶m chiÕu s¸ng tù nhiªn tõ hai phÝa th× kh«ng v­ît qu¸ hai lÇn chiÒu réng.

5.4.	ChiÒu s©u c¸c lo¹i phßng lµm viÖc, tiÕp kh¸ch héi häp nÕu lÊy chiÕu s¸ng tù nhiªn mét phÝa th× kh«ng ®­îc v­ît qu¸ hai lÇn chiÒu réng.

5.5.	ThiÕt kÕ hµnh lang gi÷a
a)	LÊy chiÕu s¸ng tù nhiªn mét ®Çu khi chiÒu dµi hµnh lang kh«ng qu¸ 20,0m;
b)   LÊy ¸nh s¸ng tù nhiªn hai ®Çu khi chiÒu dµi hµnh lang kh«ng qu¸ 40,0m;

c)   Khi chiÒu dµi hµnh lang v­ît qu¸ 40,0m ph¶i thiÕt kÕ khoang lÊy ¸nh s¸ng cã
chiÒu réng kh«ng nhá h¬n 3,0m. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khoang hay tõ khoang ngoµi cïng tíi ®Çu hµnh lang tõ 20,0 ®Õn 25,0m.
Chó thÝch: C¸c buång thang hë còng ®­îc coi nh­ khoang lÊy ¸nh s¸ng.

5.6.	ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o vµ trang thiÕt bÞ ®iÖn trô së c¬ quan theo yªu cÇu sö dông  c«ng  nghÖ  vµ  tu©n  theo  c¸c  quy  ®Þnh  trong  tiªu  chuÈn  hiÖn  hµnh  vÒ  “chiÕu s¸ng nh©n t¹o” TC 16:1964.

5.7.	ThiÕt  kÕ  chiÕu  s¸ng  nh©n  t¹o  trong  c¸c  phßng  vÏ  kÜ  thuËt,  thiÕt  kÕ,  thÝ  nghiÖm, phßng ®äc ph¶i b¶o ®¶m ¸nh s¸ng ®­îc ph©n bè ®Òu trong phßng.

5.8.	ThiÕt kÕ c¸c phßng ®Æt b¶ng ®iÖn, tñ ®iÖn ë tõng tÇng nhµ cÇn bè trÝ theo trôc th¼ng
®øng.

5.9.	Tr¹m biÕn ¸p, tr¹m m¸y næ ®Æt trong nhµ th× t­êng vµ sµn cña tr¹m ph¶i b¶o ®¶m tiªu ©m.

5.10.	ThiÕt kÕ chèng sÐt c«ng tr×nh ph¶i t©n theo c¸c quy ®Þnh trong “qui ph¹m thiÕt kÕ
chèng sÐt cho c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc”, QPXD 46 : 1971.

5.11.	C¸c hÖ thèng ®iÖn yÕu ®­îc phÐp bè trÝ trong trô së c¬ quan.
-	HÖ thèng ®iÖn tho¹i (bªn ngoµi, néi bé)
-	HÖ thèng ®iÖn truyÒn thanh (thµnh phè, néi bé);
-	HÖ thèng tÝn hiÖu b¸o ®éng vµ b¶o vÖ;
-	HÖ thèng thiÕt bÞ khuÕch ®¹i ©m thanh trong héi tr­êng;
-	HÖ thèng truyÒn h×nh khÐp kÝn;
-	HÖ thèng phiªn dÞch ®ång bé ra 3 ®Õn 5 thø tiÕng trong phßng héi nghÞ quèc tÕ

Chó thÝch: Tiªu chuÈn bè trÝ c¸c hÖ thèng diÖn yÕu theo yªu cÇu sö dông, cÊp c«ng tr×nh vµ
luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt, ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt.

5.12.	§­êng d©y dÉn ®iÖn trong c¸c c«ng tr×nh trô së c¬ quan tö cÊp II trë lªn nªn ®Æt ngÇm trong t­êng vµ sµn.

6.	Yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ vÖ sinh
6.1.	thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc cho ph¹m vi trô së c¬ quan ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh vÒ cÊp tho¸t n­íc ®« thÞ.

6.2.	Nh÷ng n¬i kh«ng cã hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc ®« thÞ, ®­îc phÐp dïng giÕng kh¬i vµ
sö dông n­íc thiªn nhiªn, nh­ng ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng xö lÝ b¶o ®¶m chÊt l­îng theo tiªu chuÈn vÖ sinh.
H­íng tho¸t n­íc do c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm ë ®Þa ph­¬ng n¬i x©y dùng c«ng tr×nh quy ®Þnh

6.3.	C¸c thiÕt bÞ vÖ sinh vµ vËt liÖu dïng trong c¸c khu vÖ sinh ®­îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn quy ®Þnh víi cÊp c«ng tr×nh.
6.4.	Khi hÖ thèng cÊp n­íc thµnh phè, thÞ x· n¬i x©y dùng c«ng tr×nh kh«ng ®ñ ¸p lùc
®­a n­íc lªn c¸c tÇng trªn, ®­îc phÐp thiÕt kÕ hÖ thèng tr¹m b¬m, bÓ chøa n­íc.

6.5.	Trô  së  c¬  quan  cÊp  I  hoÆc  cÊp  ®Æc  biÖt  khi  thiÕt  kÕ  ®­êng  èng  tho¸t,  n­íc,  n­íc m­a, ®­êng èng cÊp n­íc ®­îc phÐp ®Æt ngÇm trong hép kÜ thuËt.
6.6.	C¸c khu vÖ sinh ®Æt ë vÞ trÝ kh«ng cã cöa sæ trùc tiÕp víi bªn ngoµi, ph¶i thiÕt kÕ c¸c biÖn ph¸p th«ng giã:

- Th«ng giã tù nhiªn b»ng biÖn ph¸p hót;
- Th«ng giã b»ng qu¹t hót.

6.7.	C¸c phßng lµm viÖc tiÕp kh¸ch, héi häp v.v... ph¶i b¶o ®¶m th«ng giã tù nhiªn b»ng c¸ch th«ng tho¸ng trùc tiÕp ra ngoµi.

6.8.	Khi cã yªu cÇu thiÕt kÕ th«ng giã c¬ khÝ trong c¸c phßng lµm viÖc, tiÕp kh¸ch, héi häp, c¸c bé phËn kÜ thuËt ph¶i ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt.

6.9.	Ph¶i  ¸p  dông  c¸c  biÖn  ph¸p  chèng  nãng  cho  c¸c  phßng  lµm  viÖc,  tiÕp  kh¸ch,  héi häp... b»ng c¸c kÕt cÊu chång nãng, m¸i h¾t, c¸c lo¹i tÇm ch¾n n¾ng.

6.10.	Trô së c¬ quan cã chiÒu cao tõ 6 tÇng trë lªn, ®­îc phÐp thiÕt kÕ hÖ thèng chuyÓn r¸c tõ tÇng trªn cïng xuèng tÇng mét ®Ó chuyÓn ra ngoµi.
Chó thÝch: Chç chøa vµ ®ùng r¸c ë tÇng mét hoÆc tÇng hÇm ph¶i ®Æt ë vÞ trÝ khuÊt cña nhµ vµ viÖc chuyÓn r¸c ra ngoµi ®­îc thuËn tiÖn.

7.	Yªu cÇu vÒ s©n v­ên néi thÊt vµ c«ng t¸c hoµn thiÖn
7.1.	Trô së c¬ quan ph¶i thiÕt kÕ hµi hoµ, ®ång bé gi÷a c«ng tr×nh, c©y xanh - s©n v­ên
vµ trang trÝ néi thÊt.

7.2.	C©y xanh bè trÝ trong vµ ngoµi nhµ: c©y c¶nh, c©y bãng m¸t, th¶m cá... Kh«ng trång c¸c  lo¹i  c©y  cã  hoa  qu¶  thu  hót  ruåi,  muçi vµ  cã  mïi  khã  chÞu  trong  khu  vùc  c¬ quan.

7.3.	ThiÕt kÕ néi thÊt ph¶i c¨n cø vµo s¬ ®å bè trÝ ®å dïng lµm viÖc, tiÕp kh¸ch, héi häp
vµ trang thiÕt bÞ trong nhµ.

7.4.	ThiÕt kÕ trang trÝ ph¶i kÕt hîp víi thiÕt kÕ néi, ngo¹i thÊt vµ c©y xanh.

7.5.	Tiªu chuÈn sö dông vËt liÖu ®Ó èp, l¸t vµ trang trÝ:
a)	C«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt ®­îc phÐp sö dông vËt liÖu cao cÊp ®Ó thiÕt kÕ néi thÊt
vµ trang trÝ theo yªu cÇu sö dông.

b)	C«ng tr×nh cÊp I ®­îc phÐp sö dông vËt liÖu cao cÊp ®Ó thiÕt kÕ trang trÝ møc ®é trung b×nh.

c)	C«ng tr×nh c¾p II, III ®­îc phÐp sö dông vËt liÖu th«ng dông ®Ó thiÕt kÕ trang trÝ c«ng tr×nh cÊp II ®­îc thiÕt kÕ trang trÝ cã møc ®é trung b×nh ë n¬i cÇn thiÕt nh­ khu vùc chÝnh cña nhµ.

Phô lôc 1.

Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó x¸c ®Þnh cÊp, lo¹i c«ng tr×nh.
1.	HÖ thèng c¸c c¬ quan Nhµ n­íc ë Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®­îc ph©n cÊp qu¶n lÝ tõ trung ­¬ng ®Õn c¸c ®Þa ph­¬ng gåm:
a)  C¸c c¬ quan cÊp Trung ­¬ng;
f)   C¸c c¬ quan cÊp tØnh, thµnh phè, ®Æc khu (trùc thuéc);
g)  C¸c c¬ quan cÊp huyÖn (quËn);
h)  C¸c c¬ quan cÊp x· (ph­êng).
Trô së c¬ quan ®­îc ph©n cÊp c«ng tr×nh dùa trªn c¬ së ph©n cÊp qu¶n lÝ vµ c¨n cø vµo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “Ph©n cÊp nhµ vµ c«ng tr×nh. Nguyªn t¾c c¬ b¶n”. TCVN 2748: 1978.
ViÖc x¸c ®Þnh cÊp c«ng tr×nh cßn c¨n cø vµo tÝnh chÊt, chøc n¨ng, tÊm quan träng, quy m« vµ   vÞ trÝ x©y dùng trong quy ho¹ch. ë trong cïng mét ®Þa ph­¬ng th× trô së c¬ quan l·nh ®¹o, qu¶n lÝ trªn ph¶i cao h¬n trô së c¬ quan trùc thuéc mét cÊp.

2.	C¨n cø vµo nh÷ng nguyªn t¾c nªu trªn, cÊp c«ng tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau:
a)	CÊp ®Æc biÖt: Trô së c¸c c¬ quan l·nh ®¹o cao nhÊt cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, c¸c c¬
quan ®èi ngo¹i, c¬ quan n­íc ngoµi, trô së c¬ quan kh¸c cã yªu cÇu ®Æc biÖt, xem
®iÒu l.3.

b)	CÊp I: Trô së c¸c  c¬ quan Trung ­¬ng (Bé vµ  ngang Bé) c¸c c¬ quan l·nh ®¹o
§¶ng vµ chÝnh quyÒn cÊp tØnh, thµnh phè, ®Æc khu (trùc thuéc). Trô së c¬ quan c¸c ®oµn thÓ, c¸c nghiªn cøu vµ thiÕt kÕ, c¸c tæng c«ng ti, c¸c liªn doanh ë Trung
­¬ng Trô së c¸c c¬ quan ®¹i diÖn n­íc ngoµi.
c)	CÊp II: Trô së c¸c c¬ quan trùc thuéc Bé vµ ngang Bé, c¸c c¬ quan trùc thuéc tØnh, thµnh ®Æc khu Trô së c¸c c¬ quan ®oµn thÓ cÊp tØnh. Trô së c¸c c¬ quan l·nh ®¹o
§¶ng vµ quyÒn cÊp huyÖn (quËn), thÞ x·, thµnh phè (trùc thuéc tØnh).
d)	CÊp III: Trô së c¸c c¬ quan trùc thuéc huyÖn (quËn) thÞ x·. Trô së c¸c c¬ quan l·nh ®¹o vµ chÝnh quyÒn cÊp x· (ph­êng).
e)	CÊp IV: C¸c nhµ lµm viÖc t¹m thêi, c¸c nhµ lµm viÖc cña c«ng tr­êng, l©m tr­êng,
xÝ nghiÖp, hîp t¸c x· ë c¸c thÞ x·, thÞ trÊn nhá hoÆc ë ngo¹i vi thµnh phè

3.	Ph©n lo¹i  theo hÖ thèng (m¹ng l­íi).
-	HÖ thèng c¸c c¬ quan §¶ng (tõ Trung ­¬ng ®Õn c¸c c¬ së bao gåm c¶ hÖ thèng
c¬	quan b¸o  tr­êng §¶ng);
-	HÖ thèng c¸c c¬ quan lËp ph¸p, t­ ph¸p, hµnh ph¸p;
-	HÖ thèng c¬ quan c¸c ngµnh (sù nghiÖp, khoa häc, kÜ thuËt, kinh tª);
-	HÖ thèng c¸c c¬ quan ®oµn thÓ quÇn chóng;
-	HÖ thèng c¸c c¬ quan n­íc ngoµi ®ãng ë n­íc ta.

4.	Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng:
-   C¸c  hÖ  thèng (m¹ng l­íi) c¬  quan ë n­íc ta ®­îc x©y dùng theo c¬ cÊu tæ chøc thèng nhÊt, ®­îc ph©n chia theo chøc n¨ng chung cña tõng hÖ thèng vµ chøc n¨ng chuyªn m«n cña tõng ngµnh theo tuyÕn däc tõ Trung ­¬ng ®Õn c¸c ®Þa phương.

5.	Ph©n lo¹i theo quy m«:
-   Quy m« c¸c lo¹i trô së c¬ quan cã biªn ®é dao ®éng lín tõ vµi chôc ng­êi lµm viÖc ®Õn hµng ngh×n ng­êi.Tuy nhiªn gi¸ trÞ sö dông phô thuéc vµo tÝnh chÊt vµ c¸p c«ng tr×nh chø kh«ng nhiÒu quy m«,
Do ®ã viÖc ph©n lo¹i theo quy m« ë ®©y chØ cã ý nghÜa t­¬ng ®èi vÒ sè l­îng.
Trong b¶ng ph©n lo¹i theo qui m« chØ xÐt vª ph­¬ng diÖn nghiÖp vô vµ c¬ cÊu chung. ViÖc x¸c ®Þnh sè l­îng viªn chøc biªn chÕ trong c¸c c¬ quan Nhµ n­íc theo c¬ cÊu chung  vÒ tæ  chøc  bé  m¸y, vµ  ®­îc  quy ho¹ch cô thÓ  theo chøc  n¨ng vµ  nhiÖm  vô tõng ngµnh.

Theo t×nh h×nh thùc tiÔn ë n­íc ta, trô së c¬ quan tõ cÊp II trë lªn, th«ng th­êng cã quy m« sau ®©y:
a)	D­íi 100 ng­êi: C¸c c¬ quan nhá, c¸c c¬ quan trùc thuéc tØnh, thÞ x·, thµnh phè, huyÖn. C¸c c¬ së dÞch vô, giao dÞch, c¸c ®¹i sø qu¸n; hiÖp héi, ®oµn thÓ.
b)	D­íi  200 ng­êi: t­¬ng ®­¬ng víi biªn chÕ  c¬ quan l·nh ®¹o  huyÖn  (khèi  v¨n phßng vµ c¸c ban). ViÖn thiÕt kÕ, nghiªn cøu, c«ng ti cÊp tØnh
c)	Tõ 200 ®Õn 300 ng­êi: T­¬ng ®­¬ng víi biªn chÕ c¬ quan l·nh ®¹o tØnh (tØnh uû
vµ  Uû  ban  nh©n  d©n:  gåm  khèi  v¨n  phßng  vµ  c¸c  ban  ngµnh  trùc  thuéc)  cøu, c«ng ti lo¹i võa ë Trung ­¬ng tØnh thµnh phè.
d)	Tõ 300 ®Õn 500 ng­êi: Trô së Bé vµ c¬ quan ngang Bé (khèi v¨n phßng vµ c¸c côc vô trùc thuéc Bé) c¸c viÖn thiÕt kÕ, nghiªn cøu ë Trung ­¬ng vµ c¸c c«ng ty thuéc Bé. C¸c c¬ quan cÊp tØnh thµnh phè lín.
e)	Tõ 500 ®Õn 800 ng­êi: Trô së Bé (cã nhiÒu c¬ quan Côc, Vô trùc tiÕp víi Bé) ViÖn thiÕt kÕ lín, c¬ quan liªn c¬ cÊp tØnh, thµnh phè, c«ng ti vµ tæng c«ng ti.
f)	Tõ 800 ng­êi trë lªn: Trô së liªn c¬ quan, liªn hiÖp c¸c c«ng ti, tæng c«ng ti liªn doanh

Phô lôc 2

Nh÷ng quy ®Þnh ®Ó thiÕt kÕ phßng héi nghÞ vµ héi tr­êng
1.	Tiªu chuÈn phßng héi nghÞ:
a)  LÊy 0,80m2  cho mét chç ngåi khi phßng héi nghÞ ®­îc trang bÞ nh÷ng hµng ghÕ
bµnh hay ghÕ tùa;
b)  LÊy tõ 1,5 ®Õn 2,0m2  cho mét chç ngåi khi phßng héi nghÞ ®­îc trang bÞ bµn viÕt cho c¸c ®¹i biÓu;
c)  Bªn c¹nh phßng héi nghÞ ®­îc thiÕt kÕ tõ 1 ®Õn 2 phßng dµnh cho Chñ tÞch §oµn
DiÖn tÝch mçi phßng kh«ng qu¸ 24,0m2  vµ mét phßng phôc vô diÖn tÝch tõ 9 ®Õn
12m2.
d)  Khi  phßng héi nghÞ  ®­îc trang bÞ hÖ thèng phiªn dÞch ®ång bé tõ 3 ®Õn 5 thø tiÕng, diÖn tÝch c¸c phßng m¸y theo yªu cÇu sö dông thiÕt bÞ.
2.	Tiªu chuÈn héi tr­êng:
a)  Tiªu chuÈn diÖn  tÝch  kh«ng  kÓ  s©n  khÊu:  0,7m2  cho  mét  chç  ngåi,  0,80m2  cho mét chç ngåi khi cã hoµ nh¹c. ChiÒu b©u s©n khÊu kh«ng ®­îc nhá h¬n 5,0m;
b)  Bªn c¹nh s©n khÊu ®­îc thiÕt kÕ c¸c phßng häp cho chñ tÞch ®oµn (khi biÓu diÔn v¨n nghÖ ®ïng lµm phßng chuÈn bÞ, ho¸ trang, kho). Tæng diÖn tÝch c¸c phßng nµy kh«ng v­ît qu¸ 48,0m2.
c)  Héi  tr­êng  trªn  200  chç  ®­îc  thiÕt  kÕ  phßng  m¸y  chiÕu  phim  cè  ®Þnh,  Thµnh phÇn vµ diÖn tÝch c¸c phßng m¸y chiÕu phim, c¸c th«ng sè tÝnh to¸n mµn ¶nh, tÇm  nh×n,  nh÷ng  yªu  cÇu  phßng  ch¸y  cÇn  ®­îc  x¸c  ®Þnh  theo  c¸c  tiªu  chuÈn chuyªn ngµnh;
d)  Héi tr­êng ph¶i ®­îc thiÕt kÕ víi nhiÖm vô vµ chøc n¨ng: häp, nãi chuyÖn chiÕu phim, biÓu diÔn v¨n nghÖ...;
e)  Héi tr­êng thiÕt kÕ hîp khèi trong trô së liªn c¬ quan ph¶i cã lèi ra vµo ®é lËp
3.	C¸c khu vÖ sinh cña phßng héi nghÞ, héi tr­êng ®­îc tÝnh cho toµn sè chç cña phßng. Tiªu chuÈn sè l­îng thiÕt bÞ quy ®Þnh nh­ sau:
-	Nam: 150 ng­êi/1 xÝ, 2 tiÓu;
-	N÷: 120 ng­êi/l xÝ, 2 tiÓu.

Chó thÝch: Trong phßng ®Ö cø 4 tiÓu ®­îc bè trÝ  chËu röa tay.

Phô lôc 3

Nh÷ng quy ®Þnh ®Ó thiÕt kÕ c¸c phßng l­u tr÷, th­ viÖn kÜ thuËt chuyªn ngµnh in nghiÖp vô cña c¬ quan
1.	Sè l­îng tµi liÖu l­u tr÷ d­íi 12 ngh×n ®¬n vÞ b¶o qu¶n trong phßng l­u tr÷ vµ sè l­îng
tµi liÖu d­íi 30 ngh×n ®¬n vÞ b¶o qu¶n trong th­ viÖn kÜ thuËt chuyªn ngµnh cho phÐp:
2.	Chç lµm viÖc cña nh©n viªn, n¬i ®äc vµ m­în dµi h¹n, kho ®­îc bè trÝ trong phßng.
-	Sè l­îng vµ diÖn tÝch quy ®Þnh trong b¶ng 2 vµ 3
-	Sè l­îng ®¬n vÞ b¶o qu¶n tÝnh cho 1m2  diÖn tÝch sµn trong c¸c phßng l­u tr÷ vµ th­
viÖn kÜ thuËt quy ®Þnh trong b¶ng l.

B¶ng 1

Tªn phßng vµ kiÓu b¶o qu¶n	§¬n vÞ b¶o qu¶n	b¶o qu¶n tÝnh cho
1m2  diÖn tÝch sµn	Ghi chó	
Phßng l­u tr÷
-   Tµi liÖu kÜ thuËt vµ v¨n phßng trong cÆp
-   B¶n	can	b¶o	qu¶n ngang trong hßm

Th­ viÖn kÜ thuËt
-   Khi  trong  th­  viÖn  cã tíi t¹p chÝ vµ b¶n tin
-   Nh­ trªn - ®Õn 40%
-   Nh­ trªn - trªn 40%	

CÆp 3 d©y kÝch th­íc
330 x 250 x 30mm
Tê,   tiªu   chuÈn   kÝch th­íc  790  x  540  mm
(l000 tê)

TÝnh trung b×nh

“
“	

300

Tõ 2,5 ®Õn 3,0

450

500
600	

Khi gi¸ cao
2,20m
Khi gi¸ cao
2,20m

Khi  lèi  vµo  hë  l­îng
®¬n  vÞ  b¶o  qu¶n  cho
1m2  gi¶m ®i  1,5 lÇn	

3.	DiÖn tÝch phßng ®äc, phßng cho m­în dµi h¹n, phßng phôc vô cña th­ viÖn kü thuËt
quy ®Þnh trong b¶ng 2.

B¶ng 2

Tªn phßng	
§¬n vÞ	
DiÖn tÝch (m2)	
Phßng ®äc
-	Bµn c¸ nh©n
-	Bµn 2 chç
Phßng cho mîn dµi h¹n:
-	N¬i giao nhËn s¸ch
-	DiÖn tÝch cho kh¸ch
-	DiÖn tÝch giíi thiÖu
-	DiÖn tÝch Catal« Phßng phôc vô	

1 chç ®äc

1 thñ th­
1 ng­êi ®äc trong phßng cho m­în dµi h¹n
Tõ 20 ®Õn 40 s¸ch
1000 ®¬n vÞ t­ liÖu s¸ch cña  th­ viÖn
1 nh©n viªn	

2,50
2,20

5,00
1,50
1,00
0,20
4,50	

Chó thÝch: Sè ng­êi ®äc trong phßng m­în dµi h¹n cÇn lÊy bµng 25% tæng sè chç trong
phßng ®äc.
4.	C¸c  phßng  l­u  tr÷,  th­  viÖn  ph¶i  ®­îc  bè  trÝ  ë  n¬i  kh«  r¸o,  cã  xö  lÝ  c¸c  biÖn  ph¸p chèng Èm, mäi, tia tö ngo¹i vµ theo qui ®Þnh trong ®iÒu 4.7.
5.	Th­ viÖn tra cøu, khoa häc trong phßng l­u tr÷ ®Æc biÖt (c¸c tµi liÖu mËt) ph¶i bè trÝ ë n¬i biÖt vµ cã biÖn ph¸p b¶o vÖ.
6.	Thµnh phÇn, diÖn tÝch vµ sè l­îng, phßng in nghiÖp vô trong c¬ quan quy ®Þnh trong b¶ng 3.

B¶ng 3

Tªn phßng	
Sè m¸y	
Sè l­îng phßng	
DiÖn tÝch (m2)	
Phßng in 0gialit cã bé phËn hoµn thiÖn b¶n in
Phßng chôp l¹i (ph«t«copi) Phßng lµm ¶nh
Phßng ®ãng gãi tµi liÖu
N¬i giao nhËn	

1
1
-
-
-	

Tõ 1 ®Õn 2
1
-
1
1	

Tõ 24 ®Õn 30
Tõ 8 ®Õn 12
Tõ 12 ®Õn 18
Tõ 18 ®Õn 24
Tõ 10 ®Õn 15	

Phô lôc 4 (Tham kh¶o)

Yªu cÇu vÒ c¬ cÊu tæ chøc chung
1.	VÊn ®Ò ph©n lo¹i trô së c¬ quan, kh«ng thÓ nªu lªn hÕt c¸c lo¹i ®Æt chung trong b¶ng ph©n lo¹i mét c¸ch chÝnh x¸c. VÊn ®Õ chñ yÕu lµ sù ph©n tÝch hîp lÝ, nªu lªn ®­îc tÝnh
®a d¹ng cña së c¬ quan. Trªn c¬ së ph©n lo¹i rót ra ®­îc c¸c vÊn ®Ò chung nhÊt trong
c¬ cÊu c¸c c¬ quan vµ ®­îc tæng hîp thµnh 3 d¹ng c¬ b¶n:
- C¸c c¬ quan qu¶n lÝ tæng hîp, hµnh chÝnh nghiÖp vô;
- C¸c c¬ quan nghiªn cøu, khoa häc kÜ thuËt;
- C¸c c¬ quan s¶n xuÊt, kinh doanh.

2.	Trong mçi d¹ng cã thÓ kh¸c nhau vÒ thÓ lo¹i song cã nh÷ng mçi quan hÖ bªn trong gÇn nhau vÒ yªu cÇu sö dông, c¬ cÊu tæ chøc vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ.
Néi dung c¬ b¶n cña mét trô së c¬ quan ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së s¬ ®å c¬ cÊu chung.

S¥ §å CÊU T¹O CHUNG (MéT TRô Së C¬ QUAN)

Chøc n¨ng chÝnh	Chøc n¨ng phôc vô

Bé phËn lµm viÖc	Bé phËn c«ng
céng vµ kÜ thuËt
Bao gåm c¸c diÖn tÝch
phô trî vµ phôc vô

-	Trang thiÕt bÞ kÜ thuËt c«ng
tr×nh
-	Trang thiÕt bÞ chuyªn dïng
-	Trang thiÕt bÞ néi thÊt

C¸c bé phËn bªn ngoµi nhµ

Phô lôc 5 (Tham kh¶o)

1.	Yªu cÇu vÒ néi dung trang thiÕt bÞ
Trang thiÕt bÞ trô së c¬ quan lµ yªu cÇu rÊt cÇn thiÕt khi x©y dùng lo¹i c«ng tr×nh nµy. Tuy nhiªn ®èi víi tõng lo¹i trô së c¬ quan møc ®é trang thiÕt bÞ cã kh¸c nhau. C¨n cø vµo c¸c yÕu tè  yªu cÊu sö dông, tÝnh chÊt, vèn ®Çu t­, ®Þa ®iÓm x©y dùng, hai yÕu tè
quan träng lµ cÊp qu¶n lÝ vµ cÊp c«ng tr×nh.
Cã 3 møc ®é trang thiÕt bÞ:

a)  C«ng tr×nh cÊp I: Møc trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu cÇn sö dông.

b)  C«ng tr×nh cÊp II: Møc trang thiÕt bÞ trung b×nh.

c)  C«ng tr×nh cÊp III vµ cÊp IV: Møc trang thiÕt bÞ ®¬n gi¶n. C«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt
cã yªu cÇu møc trang thiÕt bÞ cao, ph¶i cã yªu cÇu riªng ®­îc x¸c ®Þnh trong luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt.

2.	Néi dung trang thiÕt bÞ cã 2 phÇn:
-	Trang thiÕt bÞ kÜ thuËt c«ng tr×nh;
-	Trang thiÕt bÞ chuyªn dïng cña c¸c yªu cÇu c«ng t¸c vµ sinh ho¹t.
Khi ¸p dông tiªu chuÈn thiÕt kÕ trô së c¬ quan, vÊn ®Ò trang thiÕt bÞ cÇn ®­îc x¸c ®Þnh theo sö dông c«ng tr×nh vµ theo nh÷ng ®iÒu kiÖn thùc tÕ cho phÐp.